建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地

水质净化工程

建设单位（盖章）： 宝鸡市生态环境局陇县分局

编制日期：           2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-610327-04-05-785041 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李茜 | 联系方式 | 0917-2660291 |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市陇县城区污水处理厂南侧、陇县千河南岸新城污水处理厂西南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 陇县污水处理厂人工湿地：106度52分11.585秒，34度53分24.337秒； 千河南岸新城污水处理厂人工湿地：106度54分45.462秒，34度51分9.598秒； 护岸与护坡起点：106度54分42.416秒，34度51分10.671秒 护岸与护坡终点：106度54分51.265秒，34度51分7.880秒； |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-144、公园（含动物园、主题公园；不含城市公园、植物园、村庄公园）；人工湖、人工湿地 五十一、水利—127防洪除涝工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | - 人工湿地面积14083m2， - 护岸与护坡长度473m。 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陇县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 （选填） | 陇发改发〔2025〕762号 |
| 总投资（万元） | 3652 | 环保投资（万元） | 36.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，本工程不设置专项评价，具体比对情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置比对表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本工程护岸和护坡属于防洪工程，工程内部不涉及水库，无须设置地表水专项评价。人工湿地容积小于5万立方米且不涉及环境敏感区，不需开展环评。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本工程不属于专项评价原则表所列行业，无须设置地下水专项评价. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 《建设项目环境影响评价分类管理名录》中″127防洪除涝工程″无环境敏感区，不设生态专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本工程不属于专项评价原则表所列行业，无须设置大气专项评价. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本工程不属于专项评价原则表所列行业，无须设置噪声专项评价. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本工程不属于专项评价原则表所列行业，无须设置环境风险专项评价. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第二条″水利″中的第3条″江河湖海堤防建设及河道治理工程″。此外，本项目已取得陇县发展和改革局《关于陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程可行性研究报告的批复》（陇发改发〔2025〕762号）和陇县发展和改革局《关于陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程项目初步设计的批复》（陇发改发〔2026〕39号），详见附件2、附件3。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 - 2、生态环境分区管控符合性分析 根据《陕西省″三线一单″生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及″三线一单″生态环境分区管控符合性分析采取″一图一表一说明″的表达方式，本项目已完成与环境管控单元的对照，符合性分析见下文″一图一表一说明″。 - 一图 根据对照结果，本项目人工湿地位于重点管控单元，护岸工程部分位于重点管控单元，部分位于优先管控单元，人工湿地与生态环境分区管控的位置关系见图1-1，护岸工程与生态环境分区管控的位置关系见图1-2。 |  |  |

官沟村段

陈家坪村段

于家沟村段

红花寺村段

凳槽村段

图1-1  人工湿地与生态环境管控单元分类对照分析示意图

图1-2  护岸工程与生态环境管控单元分类对照分析示意图

| 其他符合性分析 | - 一表 表1-2 本工程与陕西省生态环境分区管控方案符合性分析 环境管控单元名称; 市、区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积（m）; 本项目情况; 符合性. 陕西省宝鸡市陇县重点管控单元4; 宝鸡市陇县; 大气环境布局敏感重点管控区; - 空间布局约束; - 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省″两高″项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对″两高″范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。; 6105.98; - 1.本项目为人工湿地水质净化工程和防洪除涝工程，不属于″两高″项目。 - 2.本项目不涉及。 - 3.本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; - 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。2.巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。; - 1.本项目施工期采用清洁能源车辆和施工机械。 - 2.本项目不涉及。; - 符合. 环境风险防控; - /; - /; - /. 资源开发效率要求; - /; - /; - /. 陕西省宝鸡市陇县重点管控单元6; 宝鸡市陇县; 大气环境布局敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区; - 空间布局约束; - 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省″两高″项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对″两高″范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用油烟净化设施、超标排放油烟问题。; 8221.3; - 1.本项目为人工湿地水质净化工程和防洪除涝工程，不属于″两高″项目。 - 2.本项目不涉及。 - 3.本项目不涉及。 - 4.本项目不涉及。; - 符合. 污染物排放管控; - 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施″煤改气″、″油改气″、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; - 1.本项目不涉及。 - 2.本项目不涉及。 - 3.本项目施工期采用清洁能源车辆和施工机械。 - 4.本项目不涉及。 - 5.本项目不涉及。; - 符合. 环境风险防控; - /; - /; - /. 资源开发效率要求; - 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业 - 必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其它类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟 - 尘和恶臭气体的物质。; - 1.本项目不涉及。 - 2.本项目不涉及。 - 3.本项目施工期采用清洁能源车辆和施工机械。 - 4.本项目不涉及。 - 5.本项目不涉及。; - 符合. 千河湿地; 宝鸡市陇县; 重要湿地、一般生态空间; - 空间布局约束; - 重要湿地：按照《中华人民共和国湿地保护法》《湿地保护管理规定》《陕西省湿地保护条例》等相关规定进行管控。1.禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。2.禁止开（围）垦、烧荒、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；禁止擅自填埋自然湿地；禁止擅自采砂、采矿、取土、 - 放牧、取水、排污、挖塘；禁止排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，排放有毒有害气体，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；禁止过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；禁止破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地，滥采滥捕野生动植物；禁止其他破坏湿地及其生态功能的行为。3、禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及 - 其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动。4．禁止向湿地引进和放生外来物种。5．禁止违法占用耕地等建设人工湿地。6.不得擅自移动或者破坏湿地保护标志。一般生态空间：原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管 - 理；具有多重功能属性且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。; 841.2; - 经核对，本项目不在千河湿地范围内。 - 本项目人工湿地净化工程对污水处理厂的尾水进行深度处理，处理后再排入千河和大杜阳河，项目建成后可减少排入河流的污染物，减轻对水体的污染。 - 本项目施工期加强对施工人员的宣传教育，禁止捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动。 - 本项目不涉及。 - 本项目陇县污水处理厂人工湿地占地类型为园地、其他林地、其他草地，陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地占地类型为天然牧草地、公用设施用地、公路用地和乔木林地，不涉及耕地。 - 本项目施工期加强对施工人员的宣传教育，禁止擅自移动或者破坏湿地保护标志。; - 符合. 污染物排放管控; - /; - /; - /. 环境风险防控; - /; - /; - /. 资源开发效率要求; - /; - /; - /. 千河国家级水产种质资源保护区; 宝鸡市陇县; 水产种质资源保护区、重要湿地、水环境优先保护区、一般生态空间; - 空间布局约束; - 水产种质资源保护区：按照《水产种质资源保护区管理暂行办法》相关规定进行管控。1.不得损害水产种质资源及其生存环境。2.特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。3.禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体 - 不受污染。4.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。5.在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。重要湿地：按照《中华人民共和国湿地保护法》《湿地保护管理规定》《陕西省湿地保护条例》等相关规定进行管 - 控。1.禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。2.禁止开（围）垦、烧荒、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；禁止擅自填埋自然湿地；禁止擅自采砂、采矿、取土、放牧、取水、排污、挖塘；禁止排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水， - 排放有毒有害气体，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；禁止过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；禁止破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地，滥采滥捕野生动植物；禁止其他破坏湿地及其生态功能的行为。3、禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动。4．禁止向湿地引进和放生外来物种。5．禁止违法占用耕地等建设人工湿地。6.不得擅自移动或者破坏湿地保护标志。水环境优先保护区：1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。一般生态空间：原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既 - 有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。; 77.74; - 水产种质资源保护区： - 1.经核对，本工程不涉及千河水产种质资源保护区，项目工程量较小，施工期短，施工期采取环评提出的保护措施，不会损害水产种质资源及其生存环境。 - 2.本项目采取环评提出的保护措施后，不会对生态环境造成损害。 - 3.本项目不新建排污口。 4.本项目不涉及。 - 5.经核对，本工程不在千河水产种质资源保护区范围内，项目工程量较小，施工期短，施工期采取环评提出的保护措施，不会损害水产种质资源及其生存环境。 - 重要湿地： - 1.经核对，本项目不涉及千河湿地。 - 2.本项目人工湿地净化工程对污水处理厂的尾水进行深度处理，处理后再排入千河和大杜阳河，项目建成后可减少排入水体的污染物，减轻对水体的污染。 - 3.本项目施工期加强对施工人员的宣传教育，禁止捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动。 - 4.本项目不涉及。 - 5.本项目陇县污水处理厂人工湿地占地类型为园地、其他林地、其他草地，陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地占地类型为天然牧草地、公用设施用地、公路用地 和乔木林地，不涉及耕地。 - 6.本项目施工期加强对施工人员的宣传教育，不得擅自移动或者破坏湿地保护标志。 - 水环境优先保护区： - 1.本项目人工湿地净化工程对污水处理厂的尾水进行深度处理，处理后再排入千河和大杜阳河，项目建成后可减少排入千河的污染物，有利于水环境保护。项目不新建入河排污口，不在河道采砂。; - 符合. 污染物排放管控; - /; - /; - /. 环境风险防控; - /; - /; - /. 资源开发效率要求; - /; - /; - /. （3）一说明 根据一图一表分析可知，项目位于生态环境分区中的重点管控单元和优先管控单元，对照表1-3中的管控要求，项目落实环评提出的各项要求后，对周围生态环境影响较小，项目建设符合陕西省生态环境分区管控的要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、与相关生态环境保护法律法规政策、规划的符合性分析 本工程与相关生态环境保护法律法规政策、规划的符合性分析见表1-3。 表1-3 与相关生态环境保护法律法规政策、规划的符合性分析 名称; 法律政策相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国水污染防治法》; 第三十三条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。 第三十七条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 第三十八条 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物; 项目施工期禁止向河道内弃置、堆放各类固体废物; 符合. 《中华人民共和国水法》; 第三十七条 禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。; 本项目人工湿地在河道范围外，护岸和护坡利用现状岸坎合理布设，工程的实施可有效防止洪涝灾害，提高千河防洪能力; 符合. 《中华人民共和国防洪法》; 第十七条 在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求。 第十九条 整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向; 本工程符合防洪规划，护岸工程兼顾了上下游、左右岸的关系，与河水流向相适应，不改变河水流向; 符合. - 《中华人民共和国河道管理条例》; 第二十四条 在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外），设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。; - 本项目护岸挡墙与护坡沿现状河道岸、坎线布置，施工期禁止在河道管理范围内弃置砂石。; 符合. 第二十五条 在河道管理范围内弃置砂石或者淤泥，在河道滩地存放物料、修建、建筑设施必须报经河道主管机关批准，涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准。; - 施工期禁止在河道管理范围内弃置砂石。; 符合. 《陕西省河道管理条例》; 第二十一条在河道管理范围内禁止下列行为：（一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋；（二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物；（三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物; 本工程不属于条例中禁止行为; 符合. - 《陕西省湿地保护条例》; - 第二十一条 在河道管理范围内新建、改建、扩建水库、水电站、防洪工程、抽水站、岸线管控工程、河道整治和河湖生态修复等水利工程的，按照水法、防洪法、河道管理条例等有关法律法规的规定执行，并兼顾湿地保护需要，降低对湿地生态功能的影响。; - 本项目为防洪工程，项目建设符合水法、防洪法、河道管理条例等要求。; - 符合. 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）; 本原则适用于河湖整治和防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等。; 本项目属于″防洪除涝工程″ 且属于小型工程，适用于该审批要求。; 符合. 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定; 本工程选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区; 符合. 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等临时施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生态环境造成不利影响的，提出避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出符合相关规定的处置或综合利用方案; 本项目施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等均采用了防治或处置措施。工程施工不涉及饮用水水源保护区或取水口；不会对鱼类等水生生物及其重要生态环境造成不利影响；也不涉及清淤工程; 符合. - 《陕西省″十四五″生态环境保护规划》; - 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建″过程全覆盖、管理全方位、责任全链条″的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。; - 本项目施工过程中严格按照要求施工加强扬尘管控。; - 符合. - 《陕西省″十四五″水 利发展规划》; - 规划中提出″十四五″期间，陕西水利发展将以满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的迫切需求为目标，持续推进主要江河堤防和控制性工程、中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治、蓄滞洪区建设，江河堤防工程达标率提高到75%，沿河城镇防洪能力达到设防标准。建设东庄、龙安等防洪水库及无定河、延河、渭河、汉江等河流防洪体系，实现洪旱无虞。完善河流及城市防洪体系。加快黄河干流禹门口至潼关段综合治理，推进渭河、汉江、无定河、延河等主要支流以及中小河流防洪治理。; - 本项目建设内容中的护坡和挡墙属于江河堤防工程，建成后提高了河道行洪能力，符合《陕西省″十四五″水利发展规划》。; - 符合. 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）; 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观; 本项目建设内容中的护坡和挡墙属于防洪除涝工程，项目的实施可完善村镇防洪体系，提高防洪标准，改善村镇生态环境，保障该段河道两岸人民财产安全。项目建设内容不涉及滨河公园、湿地公园等; 符合. 宝鸡市生态环境保护″十四五″规划（2021年—2025年）; 严格控制施工扬尘。认真执行《陕西地区施工现场扬尘专项治理方案》 ，禁止城市建成区建筑工地现场搅拌混凝土。严格执行《建筑施工扬尘治理措施 16条》 ，将扬尘污染防治纳入建筑工地开工审批条件并严格把关，将防治扬尘污染费用列入工程造价，对落实建设项目″洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡″六个 100%措施不力的企业，在建筑市场监管与诚信信息平台进行曝光，记入企业不良信用记录。; 本项目施工过程中严格按照要求执行六个100% ，并加强扬尘管控。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 第三十四条施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地内采取下列防尘措施： （一）应当设置硬质围挡，分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。 （二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。 （三）车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料等措施。 （四）出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。 （五）施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运。 （六）土方作业、拆除、爆破等易产生扬尘的工程，采取洒水抑尘措施。 （七）公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 （八）法律法规规定的其他污染防治措施。; 本项目施工期间建筑垃圾及时清运、裸露地方密目网苫盖；对运输车辆出施工场地时进行冲洗等措施，符合污染条例的规定; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 严格落实监管责任，实施网格化考核。关中生活污水地区以降低 PM10 指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行″六个百分百″ ，施工工地扬尘排放超 过 《 施 工 场 界 扬 尘 排 放 限 值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改; 本项目施工过程中严格按照要求执行六个100% ，并加强扬尘管控。; 符合. 推进渣土车、商砼车新能源或国六排放标准车辆替代，逐步淘汰渣土清运行业国五以下排放标准柴油车辆。强化非道路移动机械排放控制区管控，完善非道路移动机械编码登记，到2025年不符合第三阶段和在用非道路移动机械排放标准三类限值的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。; 本项目使用的非道路移动机械均为国IV以上，施工期运输车辆严格执行《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）; 符合. 《陇县大 气污染专 项行动方案 （2023-2027年）》; 严格落实监管责任，实施网格化考核。关中生活污水地区以降低 PM10 指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行″六个百分百″，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改; 本项目施工过程中严格按照要求执行六个100%，并加强扬尘管控。; 符合. 《宝鸡市千河流域综合规划》; 规划提出治理开发与保护的主要任务是：健全防洪减灾体系，强化防洪非工程措施建设，提高流域防洪能力，保障防洪安全；提升水资源开发利用水平，优化水资源配置，推进城乡供水融合发展，加快灌区现代化改造，缓解水资源供需矛盾，保障供水安全；保障河湖生态基流，开展河湖生态保护修复，持续推进水土流失治理，保障生态安全.....; 本项目主要建设内容为护岸、护坡和人工湿地，护岸和护坡的建设可提高区域的防洪能力，人工湿地的建设可改善千河水质，与规划任务一致。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程涉及陇县污水处理厂和千河南岸污水处理厂2座污水处理厂的配套人工湿地，其中陇县污水处理厂人工湿地位于城关镇东河桥头东侧，千河南岸污水处理厂人工湿地位于城关镇堡子身村。陇县污水处理厂人工湿地的主要建设内容为新建人工湿地7947m2，千河南岸污水处理厂人工湿地主要建设内容为新建人工湿地6136m2，千河河段临河侧新建C20埋石砼护70m，铰链式生态护坡215m，大杜阳河河段新建C20埋石砼护岸188m，配套3m宽堤顶道路570m。 陇县污水处理厂人工湿地中心坐标为106°52′11.585″，34°53′24.337″； 千河南岸新城污水处理厂人工湿地：106°54′45.462″，34°51′9.598″； 护岸、护坡工程起点和终点位置及坐标见表2-1，工程地理位置见附图1。 表2-1 起点和终点位置及坐标 岸别; 中心坐标/起点桩号; 起点坐标; 终点桩号; 终点坐标; 长度/m. 千河河段护岸; H0+000; E106°54′44.805″、 N34°51′4.356″; H0+070; E106°54′42.551″、 N34°51′3.733″; 70. 千河河段铰链式护坡; H0+070; E106°54′42.551″、 N34°51′3.733″; H0+285; E106°54′42.416″、 N34°51′10.671″; 215. 大杜阳河河河段护岸; DD0+000; E106°54′51.265″、 N34°51′7.880″; DD0+188; E106°54′45.192″、 N34°51′4.568″; 188. 堤顶道路; DD0+000; E106°54′51.265″、 N34°51′7.880″; H0+370; E106°54′42.820″、 N34°51′12.356″; 570. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 工程建设背景 （1）项目由来 陇县共有两个污水处理厂，分别是陇县污水处理厂和陇县千河南岸新城污水处理厂。 陇县污水处理厂位于城关镇东河桥头东侧，始建于2006年，厂区占地37亩。因原处理工艺无法满足现行污水排放标准，于2020年9月开工扩建一条1万m3 /d 的处理设施，2021年6月建设完工，同年7月为规范化总排口，安装了 COD、NH3-N、总磷、总氮、水质自动采样器及流量在线监测设备，同年9月获得了入河排污口设置论证报告的批复并通过了竣工环境保护验收。陇县污水处理厂现有处理设施采用A2 /O工艺，出水排入千河，执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中的 A 类标准。 千河南岸新城污水处理厂位于城关镇堡子身村，一期工程建设设计日处理污水量1万m3的污水处理厂及配套工程，采用 BioDopp（生物倍增）工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该工程于2015年4月开工，2016年12月通过环保验收。 由于政策更新，污水处理厂出水水质排放标准的提高，于2020年9月开始对千河南岸新城污水处理厂进行提标改造，将原有的BioDopp（生物倍增）工艺改造为现在的A2 /O生化工艺，出水排入千河支流大杜阳河，出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中的A类标准。改造工程2021年8月通过环保验收，同年10月获得了入河排污口设置论证报告的批复。 为了进一步改善千河水质，计划建设陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程，将两座污水处理厂的部分尾水分别引入人工湿地处理后，作为千河生态补水水源，合理缓解千河水质自净负荷，综合提升下游水质。 （2）判定依据 本项目主要建设内容为人工湿地、护岸和护坡，两座人工湿地总容积为37319.95m3。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等环境保护管理规定，人工湿地工程属于″五十、社会事业与服务业-144、公园（含动物园、主题公园；不含城市公园、植物园、村庄公园）；人工湖、人工湿地-不涉及环境敏感区的容积5万立方米以下的人工湖、人工湿地″，不需编制环评报告表；建设内容中的护岸和生态护坡属于：″五十一、水利—127防洪工程—其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）″，应编制环境影响报告表。为此，宝鸡市生态环境局陇县分局于2026年4月委托我公司承担该工程环境影响评价工作。我公司接受委托后，对工程现场进行了踏勘和资料收集，在对工程分析的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》等相关技术规范编制完成了本工程环境影响报告表。 2、工程基本情况 项目名称：陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程 建设单位：宝鸡市生态环境局陇县分局 建设地点：宝鸡市陇县城区污水处理厂南侧、陇县千河南岸新城污水处理厂西南侧 建设性质：新建 工程投资：根据本工程初步设计，工程概算总投资3652万元，其中环保投资36.5万元。 3、主要建设内容 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程涉及陇县污水处理厂和千河南岸污水处理厂2座污水处理厂的配套人工湿地。项目初步设计阶段的建设规模及内容与可行性研究阶段的有所不同，本次评价按照初步设计阶段的建设规模及内容进行评价。初步设计阶段的主要建设内容为：陇县污水处理厂人工湿地的主要建设内容为：（1）新建人工湿地7947m2，布水渠及集水渠总长432m；（2）播撒草籽337m2。千河南岸污水处理厂人工湿地主要建设内容为（1）新建人工湿地6136m2，布水渠及集水渠总长169m；（2）播撒草籽3562m2；（3）现状供水管道迁移改线；（4）千河河段临河侧新建C20埋石砼护岸70m，铰链式生态护坡215m，大杜阳河河段新建C20埋石砼护岸188m，配套3m宽堤顶道路570m。 具体建设内容详见表2-2。 表2-2 主要建设内容一览表 工程名称; 建设内容. 主体工程; 陇县污水处理厂人工湿地; 人工 湿地; 新建水平潜流式人工湿地7947m2，共8个湿地单元，湿地填筑面积7305m2，布水渠及集水渠总长432m，配套检查井3座，DN600PE双壁波纹布水管77m，DN600PE双壁波纹集水管66m，管式测流计1套。. 播撒草籽; 在人工湿地边坡播撒草籽337m2。. 植物种植; 湿地植物采用金叶石菖蒲、鸢尾、冬青、芦竹、千屈菜、黄菖蒲。共种植植物7305m2。. 千河南岸污水处理厂人工湿地; 人工 湿地; 新建水平潜流式人工湿地6136m2，共6个湿地单元，湿地填筑面积5925m2，布水渠及集水渠总长169m，配套检查井9座，DN600PE双壁波纹布水管200m，DN600PE双壁波纹集水管295m，管式测流计1套。. 播撒草籽; 在人工湿地边坡共播撒草籽3562m2。. 植物种植; 湿地植物采用金叶石菖蒲、鸢尾、冬青、芦竹、千屈菜、黄菖蒲。共种植植物5925m2。. 供水管道迁移改线; 现状供水管道改线，总长300m。. 护坡; 千河河段临河侧新建铰链式生态护坡215m。. 护岸; 千河河段临河侧新建C20埋石砼护岸70m，大杜阳河河段新建C20埋石砼护岸188m，共建设护岸258m。. 堤顶道路; 配套建设3m宽堤顶道路570m。. 临时工程; 施工工区; 本工程位于城区附近，施工场地租赁附近的场地和库房，生产设施和机械停放在租赁的施工场地内，施工材料堆放在施工工区。. 施工道路; 项目位于陇县县城周边，紧邻宝平路、344国道（东灵线）、G85 银昆高速，对外交通便利，建设条件优越，施工道路依托周边村道，不需新建施工道路。. 取土场、弃渣场; 工程需弃运土方量5.14万m3，外运至陇县国有化标准砂石厂综合利用，运距5km。本项目不设取土场和弃渣场。. 施工生活区; 本工程不设施工生活区，办公生活租赁工程附近村民房屋及设施. 施工导流; 本次工程护岸和护坡位置距离主河槽较远，护岸和护坡安排在枯水期施工，结合项目区实际情况，施工期不易受洪水影响，故不需要修建围堰等导流建筑物。. 公用工程; 供水; 生活用水依托附近村庄用水，生产用水取自就近河道。. 供电; 当地电网供给。. 排水; 施工人员生活污水依托沿线村民的生活设施，施工废水设置沉淀池，经沉淀池处理后用于施工场地内洒水降尘，施工结束后沉淀池拆除。. 环保工程; 废气; ①人工湿地围挡施工，施工作业面及道路定时洒水抑尘②对建筑材料和开挖的土石方采用防尘网进行覆盖③采用符合相关环境标准的机械和车辆。. 废水; ①项目位于城区，施工人员生活污水依托附近村民化粪池收集后进入市政污水管网②施工废水设置沉淀池，经沉淀池处理后用于施工场地内洒水降尘。. 噪声; ①合理安排施工进度和时间、严禁夜间施工②选用低噪声施工设备，加强施工机械维护保养③控制车速，途经声环境保护目标处减速缓行，并禁止鸣笛④优化施工场地布设，使施工场地远离居民点；尽量避免所有机械同时施工，振动较大的机械设备采取基座减振. 固体废物; ①生活垃圾经垃圾桶收集后运送至最近环卫垃圾收集点，由环卫部门统一清运②弃方5.14万m3外运至陇县国有化标准砂石厂综合利用③施工产生的建筑废料及时外运，施工结束后要清理施工现场。. 生态环境; 本工程占地均位于河道管理范围线外，施工过程中应注意对已建堤防的保护；尽量减少施工占地面积和扰动面积；对施工人员加强生态环境保护的宣传教育；禁止向河道内堆放各类固体废物；在施工过程中对表土进行剥离，单独堆存，后用于占地的覆土进行植被恢复；施工结束后根据临时占地植被全部恢复，不得遗留裸露地面. 4、工程设计方案 （1）工艺流程 根据初步设计文件，本工程处理对象为陇县污水处理厂和陇县千河南岸新城污水处理厂的出水，污水中污染物浓度相对较低，适宜采用以人工湿地为核心的污水生态处理工艺。根据本工程所在地及周边的实际情况，确定采用的处理工艺流程如下图所示。 图2-1 本工程所采用的工艺流程图 人工湿地去除污染物主要通过填料介质、水生植物和微生物群所发生的复杂物理、化学和生物作用完成。物理作用主要包括对悬浮固体、BOD5 、氮、磷、难溶有机物等的沉淀作用、填料介质和水生植物对污染物的过滤和吸附等。化学作用则包括人工湿地系统中由于植物、填料、微生物及酶而产生的各类化学反应过程，包括化学沉淀、吸附、离子交换、氧化还原等。生物作用是人工湿地系统所发挥的最关键的一种作用，主要依靠微生物的代谢（包括同化、异化作用）、细菌的硝化与反硝化、植物的代谢与吸收等作用，达到对污染物的去除。 （2）人工湿地设计 1）人工湿地结构形式 本次建设的人工湿地分别位于陇县污水处理厂和陇县千河南岸新城污水处理厂出水口附近，且紧邻河道已成堤防，用地紧张。基于因地制宜原则，两处污水处理厂出水净水工艺均选择净水能力较强，占地面积、气候影响、构造与管理程度一般的水平潜流人工湿地。 图2-2 水平潜流人工湿地结构图 2）几何尺寸设计 根据设计文件，陇县污水处理厂人工湿地分为8个湿地单元，陇县干河南岸新城污水处理厂人工湿地分为6 个湿地单元。本次新建人工湿地各单元几何尺寸见表2-3。 表2-3 陇县污水处理厂人工湿地各单元参数 单元序号; 长/宽（m）; 植物面积（m2）; 池高/超高（m）; 水力坡度（%）; 备注. 1; 17/10; 170.00; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 矩形. 2; 49.5/25; 862.50; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 梯形. 3; 49.5/25; 1237.50; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 矩形. 4; 49.5/25; 1237.50; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 矩形. 5; 49.5/25; 1237.50; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 矩形. 6; 48/30; 1245.00; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 梯形. 7; 35/25; 875.00; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 矩形. 8; 35/18; 472.77; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 异形. 单元序号; 长/宽（m）; 植物面积（m2）; 池高/超高（m）; 水力坡度（%）; 备注. 1; 40/20; 780; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 梯形. 2; 40/22; 840; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 梯形. 3; 40/24; 920; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 梯形. 4; 40/26; 1000.00; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 梯形. 5; 40/28; 1080; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 梯形. 6; 45/30; 1305; 2.35/0.3; 0~0.5（可调节）; 梯形. 表2-4 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地各单元参数 根据单元划分，并除去防渗体及集布水系统占地，计算可得：陇县污水处理厂人工湿地总面积7947m2，水生植物表面积 7305m2；陇县千河南岸新城污水处理厂新建 6136m2湿地面积，水生植物表面积 5925m2。 3）集布水系统设计 人工湿地处理单元的进出水系统设计，设置了防止水量冲击的溢流设施，保障布水和集水的均匀性和可调性。 ①陇县污水处理厂人工湿地 现状污水处理厂出水管设分水井，采用dn600HDPE双壁波纹布水管连接至布水渠，管道首端设1个检修闸阀及电磁流量计，各布水检查井内设控制闸门。8个单元共设1条布水渠，1条集水渠。各布水渠净空尺寸2.1m×1.0m，离渠底1.5m处设0.3m×0.25m过水孔，过水孔间距1.0m。湿地单元末端底部dn110PE 弯管与集水渠连接，弯管出口高程可调节，各集水渠净空尺寸2.1m×1.0m，集水渠末端设dn600HDPE双壁波纹集水管连接至现状排水管，排入千河。共有布水渠及集水渠432m，配套检查井3座，dn600HDPE双壁波纹管143m，管式测流计1套。 图2-3 陇县污水处理厂人工湿地集布水系统示意图 ②陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地 现状污水处理厂出水管设分水井，采用dn600HDPE 双壁波纹布水管连接至各单元布水渠，管道首端设1个检修闸阀及电磁流量计，各布水检查井内设控制闸门。6个单元共设3条布水渠，4条集水渠。各布水渠净空尺寸2.1m×1.0m，离渠底1.5m处设0.3m×0.25m过水孔，过水孔间距1.0m。湿地单元末端底部dn110PE弯管与集水渠连接，弯管出口高程可调节，各集水渠净空尺寸2.1m×1.0m，集水渠末端设检查井，再由dn600HDPE双壁波纹集水管排入千河。共有布水渠及排水渠总长169m，配套检查井9座，dn600HDPE双壁波纹水管495m，管式测流计1套。 图2-4 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地集布水系统示意图 4）清淤 为保障人工湿地系统长期稳定运行，需针对水平潜流湿地易出现轻微堵塞的特性制定定期清淤方案。系统运行期间，每1—2年开展一次填料层堵塞情况监测，通过取样分析填料孔隙率、水力渗透系数等指标，判断清淤时机。清淤作业优先采用机械抽吸结合人工辅助的方式，对堵塞严重区域的表层填料（0.3—0.5m深度）进行适度清理，避免过度扰动深层填料及水生植物根系，清出的淤积物经脱水处理后可作为绿化用土或合规处置。清淤过程中需临时调整湿地单元运行模式，采用单元轮换清淤的方式，确保整体处理能力不受影响。 5）基质 水平潜流人工湿地的填料铺设区域可分为进水区、主体区和出水区，各分区填料参数见表2-5 。顶部覆盖0.4m厚种植土。 根据本工程水质净化需求，结合当地材料供应，为保证处理效果，本工程人工湿地主体区选用沸石作为填料，进水区及出水区采用卵石作为填料。沸石由于内部有很多孔径、均匀的管状孔道和内表面积很大的孔穴，因而具有独特的吸附、筛分、交换阴阳离子以及催化性能。它能吸收水中氨态氮、有机物和重金属离子，能有效地降低池底硫化氢毒性，调节pH值，增加水中溶解氧，为浮游植物生长提供充足碳素，提高水体光合作用强度，同时也是一种良好的微量元素肥料。 表 2-5 填料层主要设计参数 湿地类型 设计参数; 进水区; 主体区; 出水区. 填料粒径（mm）; 50~80; 10~50; 50~80. 填料厚度（m）; 1.5; 1.5; 1.5. 填料填装厚孔隙率（%）; 40~50; 35~40; 40~50. 6）湿地植物选择与种植 根据工程区气候特征及周边环境，本次选用的植物具有较强的耐寒性和耐污能力，根系发达，能有效促进污染物的吸附与降解，同时具备良好的景观美化效果。种植时应根据植物生长特性合理配置密度，保证湿地系统的长期稳定运行。 种植植物采用金叶石菖蒲、鸢尾、冬青、芦竹、千屈菜、黄菖蒲。种植规格为：千屈菜种植密度50株/m2，植株高度10～20cm；鸢尾种植密度50株/m2，植株高度30～40cm；芦竹种植密度40株/m2，植株高度20～30cm；冬青种植密度80株/m2，植株高度50～60cm；黄菖蒲种植密度40株/m2，植株高度10～20cm；金叶石菖蒲种植密度60株/m2，植株高度10～20cm。 7）防渗层 防渗措施采用混凝土法，边墙及底板厚度均为25cm，边墙最大高度为2.35m，均采用C30钢筋混凝土现浇。混凝土底板下部设10cm厚C15砼垫层，穿墙管、穿孔墙等部位应做局部防渗处理。池壁内外侧及底板采用2cm 厚1:2防水水泥砂浆抹面，作为防渗措施。 防渗层下方基础层应平整、压实、无裂缝或松土，表面应无积水、石块、树根和尖锐杂物，人工湿地开挖时应保持原土层。 8）管材及闸阀 本工程管道选用PE材质，阀门及闸门选用不锈钢材质。 9）净化能力计算 陇县属于寒冷地区（Ⅱ区），主要设计参数参照《人工湿地水质净化技术指南》（2021年4月）表4确定，详细参数见表2-6。 表2-6 水平潜流人工湿地主要设计参数 （Ⅱ区） 设计参数; 指南建议取值; 本次设计取值. 水力停留时间，d; 1.0~4.0; -. 表面水力负荷，m3/（m2·d）; 0.2~ 1.0; 0.6. 化学需氧量削减负荷，g/（m2·d）; 2.0~ 12.0; 7.0. 氨氮削减负荷，g/（m2·d）; 1.0~2.0; 1.5. 总氮削减负荷，g/（m2·d）; 0.8~6.0; 5.0. 总磷削减负荷，g/（m2·d）; 0.03~0. 1; 0.07. 人工湿地的表面积可根据化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等主要污染物削减负荷和表面水力负荷计算，并取上述计算结果的最大值，同时应满足水力停留时间要求。 根据《人工湿地污水处理技术规范》（HJ2005-2010）中污染物去除率参照表，本工程水平潜流人工湿地COD去除率取77%，BOD5去除率取70%，SS去除率取66%，NH3-N去除率取70%，TN去除率取70%，TP去除率取50%。各人工湿地污染物削减目标见下表。 表2-7 污染物削减目标 指标; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 陇县污水处理厂人工湿地; 进水水质; 13.29; 6; 10; 9.30; 0. 14; 0.19. 出水水质; 3.99; 1.80; 3.40; 2.79; 0.04; 0.10. 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地; 进水水质; 11.53; 6; 10; 11.08; 0.54; 0.17. 出水水质; 3.46; 1.80; 3.40; 3.32; 0.16; 0.09. ①净水能力计算 陇县污水处理厂人工湿地水生植物表面积 7305m2，陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水生植物表面积 5925m2。采用技术指南中污染物削减负荷（NA）计算公式反算各人工湿地净水能力： 式中： A——表面积，m2； NA——污染物削减负荷（以化学需氧量、氨氮、总氮和总磷计），g/（m2·d）； Q——设计流量，m3/d； S0 ——进水污染物浓度，g/m3； S1 ——出水污染物浓度，g/m3； 采用表面水力负荷（q）计算净水能力： 式中： q——表面水力负荷，m3/（m2·d）； 通过污染物削减及表面水力负荷计算各人工湿地净水能力结果见下表： 表2-8 各人工湿地净水能力计算成果表 负荷类型; 各类负荷设计流量（m3/d）. 陇县污水处理厂人工湿地; 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地. 表面水力负荷; 4403; 3555. 化学需氧量削减负荷; 5521; 5139. 氨氮削减负荷; 112313; 23512. 总氮削减负荷; 5636; 3820. 总磷削减负荷; 5407; 4879. 根据以上计算结果可知，当人工湿地正常运行，达到污染物削减目标时，陇县污水处理厂人工湿地净水能力为 4403m3/d，陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地净水能力为 3555m3/d。 （2）校核水力停留时间（T） 式中： T——水力停留时间，d； V——有效容积，m3； n——填料孔隙率，%。 通过计算，陇县污水处理厂人工湿地水力停留时间为1.13d，陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水力停留时间为1.13d，满足设计指南建议值。 10）后处理 本项目的进水来自陇县污水处理厂及陇县千河南岸新城污水处理厂的出水，出水作为千河及渭河生态补水，不作为再生水利用，因此可不进行消毒。 - 护岸挡墙 本项目护岸采用C20埋石砼，挡墙回填线以上0.5m起布设∅50PVC管，回填线以下设宾格石笼，墙后回填及堤顶填筑采用天然级配砂砾料，护岸挡墙结构示意图见图2-5。 图2-5 护岸挡墙结构示意图 - 铰链式护坡 - 本项目陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地临河新建铰链式护坡215m，铰链式护坡结构示意图见图2-5。 图2-6 铰链式护坡结构示意图 - 5、主要工程量 - 根据初步设计文件，本项目主要工程量详见表2-9和表2-10。 表2-9 陇县污水处理厂人工湿地工程量统计表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 土方开挖; m3; 26961. 2; 土方回填; m3; 5129. 3; 清表; m2; 9536. 4; 清理树木、树根（≤10cm）; 株; 2698. 5; 外购沸石（10mm-50mm）; m3; 8551. 6; 外购卵石（50mm-80mm）; m3; 2972. 7; 余方外运（外运5km）; m3; 21832. 8; 基础整平夯实; m2; 8127. 9; 种植土; m3; 2946. 10; C15 砼垫层; m3; 1187. 11; C30 钢筋砼盖板; m3; 578. 12; C30 混凝土池壁; m3; 850. 13; C30 混凝土池底; m3; 1966. 14; 布水井; 座; 1. 15; 检查井; 座; 2. 16; 模板; m2; 5955. 17; 钢筋制安; t; 263.28. 18; 伸缩缝; m; 183. 19; 2cm厚1:2防水水泥砂浆抹面; m2; 12012. 20; dn110PE管; m; 745. 21; DN600PE双壁波纹管（SN8）; m; 150. 22; 草籽护坡（匍匐翦股颖草籽15g/m²，养护三年）; m2; 762. 23; 荻（高度30～40cm，养护三年）; m2; 90. 24; 冬青（80株/㎡，高度50～60cm，养护三年）; m2; 715. 25; 金叶石菖蒲（60株/㎡，高度10～20cm，养护三年）; m2; 5978. 26; 芦竹（40株/㎡，高度20～30cm，养护三年）; m2; 137. 27; 千屈菜（50株/㎡，高度10～20cm，养护三年）; m2; 276. 28; 鸢尾（50株/㎡，高度30～40cm，养护三年）; m2; 107. 29; DN10OPE90 °弯头; 个; 497. 30; DN600 管式测流计; 套; 1. 31; 600*600不锈钢闸门（机闸一体）; 套; 1. 32; 1000* 1600不锈钢闸门（螺杆启闭）; 套; 4. 表2-10 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地工程量统计表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 土方开挖; m3; 36318. 2; 土方回填; m3; 6637. 3; 余方外运（外运5km）; m3; 29681. 4; 外购沸石（10mm-50mm）; m3; 8241. 5; 外购卵石（50mm-80mm）; m3; 910. 6; 种植土; m3; 2370. 7; 基础整平夯实; m2; 6223. 8; 清表; m2; 7363. 9; 清理树木、树根（胸径 10~20cm）; m3; 2675. 10; 2cm 厚 1:2 防水水泥砂浆抹面; m2; 9242. 11; C15 砼垫层; m3; 940. 12; C30 钢筋砼盖板; m3; 411. 13; C30 混凝土池壁; m3; 548. 14; C30 混凝土池底; m3; 1585. 15; 钢筋制安; t; 206.45. 16; 模板; m2; 4554. 17; 伸缩缝; m; 176. 18; 自来水管线迁移; m; 300. 19; 新建堤顶道路; m; 570. 20; 千屈菜（50 株/㎡ ，高度10～20cm，养护三年）; m2; 210. 21; 金叶石菖蒲（60 株/㎡，高度10～20cm，养护三年）; m2; 4293. 22; 芦竹（40 株/㎡，高度20～30cm，养护三年）; m2; 650. 23; 黄菖蒲（40株/㎡，植株高度10～20cm，养护三年）; m2; 398. 24; 草籽护坡（匍匐翦股颖草籽15g/m²，养护三年）; m2; 2439. 25; 冬青（80 株/㎡ ，高度 50～60cm，养护三年）; m2; 356. 26; 布水井; 座; 4. 27; 分水井; 座; 1. 28; 集水井; 座; 4. 29; dn110PE 管; m; 645. 30; DN600PE 双壁波纹管（SN8）; m; 509. 31; 新建护岸及护坡; m; 473. 32; DN10OPE90 °弯头; 个; 348. 33; DN600 管式测流计; 套; 1. 34; 600*600 不锈钢闸门（机闸一体）; 套; 8. 6、土石方平衡 根据初步设计文件，本项目土方开挖量共6.32万m3，土方回填量为1.18万m3，需弃运土方量5.14万m3。根据建设单位提供的资料，土方砂石含量较多，弃方外运至陇县国有化标准砂石厂综合利用，运距5km，本项目不设弃土场。 7、工程占地 本工程占地分为永久占地和临时占地，永久占地包括新建人工湿地、管道等占地，临时占地包括施工临建、临时堆料场等占地。工程建设占地总面积 36.57亩，其中永久占地 30.95亩，临时占地 5.62亩。 根据陇县自然资源局出具的《关于陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程用地情况说明的函》（附件4），陇县污水处理厂人工湿地占地26.33亩，占地类型为园地、其他林地、其他草地；陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地占地10.24亩，地类为天然牧草地、公用设施用地、公路用地、乔木林地。项目不涉及永久基本农田和生态保护红线。 |
| 总平面及现场布置 | - 工程布局情况 （1）陇县污水处理厂人工湿地 采用水平潜流人工湿地工艺，人工湿地总面积 7947m2 ，由西北至东南共布设8个湿地单元，人工湿地进水口位于东北侧，陇县污水处理厂的尾水由管道自检查井引入人工湿地进水口，人工湿地布水渠位于湿地北侧，经人工湿地处理后的水由南侧的集水渠收集，通过排水管道接至南侧原污水处理厂排水管，从现有排水管及排放口排入千河。人工湿地进水及出水位置便于污水处理厂尾水的接入和处理后水的排放，人工湿地内水流均匀，平面布置合理。 （2）陇县千河南岸新城污水处理厂 采用水平潜流人工湿地工艺，人工湿地总面积 6136m2 ，由北向南共布设6个湿地单元，人工湿地进水口位于东南侧，陇县千河南岸新城污水处理厂的尾水由管道自检查井引入人工湿地进水口，人工湿地布水渠位于湿地东侧，经人工湿地处理后的水由西侧的集水渠收集，通过排水管道接至西南侧原污水处理厂排水管，从现有排水管及排放口排入大杜阳河。人工湿地进水及出水位置便于污水处理厂尾水的接入和处理后水的排放，人工湿地内水流均匀，平面布置合理。 本工程总平面布置详见附图2，陇县污水处理厂平面布置见附图2.1，陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地平面布置见附图2.2。 - 施工布置情况 本工程施工工区根据两座人工湿地的位置分两个点就近布置，陇县污水处理厂人工湿地的施工工区布置在人工湿地选址北侧的空地，陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地的施工工区设置在人工湿地以北的空地上。 （1）施工交通条件 项目选址紧邻宝平路、344国道（东灵线）、G85银昆高速，对外交通便利，建设条件优越，对外交通主要依靠宝平路、344国道、G85银昆高速和现有的乡村道路。 （2）水、电等能源供应 本工程施工用水主要为施工设备冲洗用水，可采用小型水泵从河道中直接抽取，生活用水依托周边居民用水；施工用电主要为机械设备用电，利用当地电网供电；施工机械用油依托工程周边现有加油站进行加油，施工现场不设汽、柴油贮存设施。 （3）工程建材 1）混凝土骨料及块石：本工程施工过程使用的混凝土骨料及块石在陇县城关镇某砂石厂购买，距离工程区运距2~6km，综合运距5km，现场不设搅拌设施。 2）填筑土料：主体工程所需的回填料全部利用工程开挖料；人工湿地内沸石、卵石及种植土填料从附近区域外购。临时工程所需的土石料均利用工程开挖土石料。 3）水泥：水泥在千阳县草碧镇某水泥厂购买，水泥厂位于千阳县草碧镇，水泥厂年产量440万吨，至各工区运距22~28km，综合运距25km。 4）钢材、木材、汽油、柴油、管道：钢材、木材、汽油、柴油、管道等均在陇县城区购买，距离工程区运距2~8km，综合运距5km。 |
| 施工方案 | 1、施工期工艺 本工程为污水处理厂人工湿地建设工程，不属于工业污染类项目，其环境影响主要表现在施工期。工程施工期间将产生噪声、扬尘、固体废弃物、废水等污染物；建成运营期间，无污染物产生，工程运营期将主要发挥水质净化功能，减少了排入千河的污染物，为环境带来一定的正效益。因此，本次仅分析施工工艺及施工期产污情况。 本项目施工期本着先深后浅，先预埋管道工程后上池体结构的原则进行。施工工艺流程简述如下。 - 施工准备 根据设计方案落实施工道路、施工工区、施工供水电、施工机械等条件。并在施工现场设置醒目禁行标志，禁止车辆及行人通行，严禁非施工人员进入施工现场。 （2）土方开挖 在主体工程施工前，先进行表层土、种植土、淤泥及树根等清除，清除范围按堤身填筑区内至基坑开挖区线外扩各1m，表土清除以露出新鲜基面并符合设计要求为准，清除物不得用于回填，全部运至选定弃料场。开挖主要包括人工湿地开挖、挡墙基础部位及护坡开挖等。开挖采用1m3挖掘机挖装，8t自卸汽车运输，开挖的弃料运至选定的弃料场。 （3）素土垫层 机械开挖后，经过人工配合修边整平并验槽后，即可进行换土回填。回填时采用-打夯机配合施工。土方回填要求分层夯填，至少碾压三遍。 （4）混凝土浇筑工程 本工程混凝土浇筑包括人工湿地池体、护岸、路面等。本工程混凝土用量主要集中在人工湿地池体和挡墙，用量较大，拟采用商品混凝土施工，由8m3罐车直接运输至施工区混凝土浇筑现场。垫层采用转溜槽入仓，砼路沿石、排水沟、路面采用直接入仓，人工架立模板，人工平仓，插入式振捣器捣实。浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差时，必须采取加强振捣等措施，以保证混凝土质量。不合格的混凝土严禁入仓；已入仓的不合格的混凝土必须清除。混凝土浇筑期间，如表面泌水较多，应及时研究减少泌水的措施。仓内的泌水必须及时排除。严禁在模板上开孔赶水，带走灰浆。 （5）土方填筑 土方填筑范围包括人工湿地外侧、填料区回填及临时设施基础填筑等。填筑材料优先选用工程开挖料，填筑施工采用分层填筑、分层压实工艺，每层虚铺厚度控制在30-50cm（根据压实机械类型调整），选用20t振动压路机进行碾压，碾压方向平行于堤轴线，碾压遍数不少于6遍，相邻碾压带重叠宽度不小于10cm。施工顺序遵循″从低到高、分层分段″原则，分段填筑时，相邻段接缝处需做成斜坡搭接，搭接长度不小于2m。雨天施工时，需在填筑区设置临时排水坡度，及时排除表面积水，已填筑未压实的料层若被雨水浸泡，需晾晒至最优含水量后重新碾压。与混凝土挡墙衔接处，需在挡墙强度达到设计值70%后进行填筑，填筑时采用小型压实机械（如蛙式打夯机）分层夯实，确保衔接部位压实度达标。填筑过程中需做好现场记录，包括每层填筑厚度、碾压遍数、压实度检测结果等，存档备查。 （6）集水配水安装 设备、管道工程施工本着先预埋，后设备，再管道、阀门的工作程序。管子内部和管端应清洗干净，清除杂物；密封面和螺纹不应损坏；相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中，不应借法兰螺栓或管接头强行连接；管路与泵连接后，不应再在其上进行焊接和切割：依据设计的流体类别和设计压力对管道进行分类，列入施工资料文件，作为检测依据；设计未标明的管道走向，做好前期调查工作，在保证工艺需求的前提下，力争做到布置整齐，走向合理：管道试压在设计要求下进行。 （7）湿地基质充填 基质填充种类和粒径严格按照设计方案要求，完成单层完整敷设后，结合配水管和布水管工艺安装要求进行后续各层填料敷设，各层填料填充完成后及时进行填充密度及孔隙度检测，保证满足设计要求，填充时禁止车辆直接驶入湿地工程现场倾倒，采用分批分次人工输送、分块填充的方式进行，同时注意保护布水装置和配水系统。 （8）植物种植 按照植物种植方案，对人工湿地分别种植挺水植物、浮水植物以及沉水植物。植物种植结合要求采取不同的种子种植或幼苗移植方式种植时间选择在基质填充完成后的春季进行挺水植物种植密度结合现场情况进行种植浮水和沉水植物种植密度结合现场情况进行种植。 本项目主体工程施工阶段工艺流程图见图2-12。 粉尘、噪声、 固废、生态破坏 混凝土浇筑 施工准备 植物种植 废气、噪声、固废 噪声、固废 废气、噪声 湿地基质充填 集、配水管安装 土方回填 废气、废水、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声、 固废、水土流失 粉尘、噪声、 固废、水土流失 素土垫层 土方开挖 地表清理 图2-7 主体工程施工工艺流程及产污环节图 - 2、产污环节 - 项目施工期的污染因子主要为： - 废水：生活污水、施工废水； - 废气：清基、开挖和填筑过程中的施工扬尘、建筑材料堆放扬尘、运输车辆道路扬尘以及施工机械燃油尾气； - 噪声：施工噪声、设备运行噪声、运输车辆噪声； - 固体废物：生活垃圾、土石方工程弃料、建筑垃圾； - 生态影响：工程占地、植被破坏、水土流失等。 - 3、施工工期 - 本项目施工总工期为10个月，其中工程准备期2个月，主体工程工期为7个月，工程完建期1个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 主体功能区规划 根据《陕西省人民政府关于印发陕西省主体功能区规划的通知》（陕政发〔2013〕15号）及《陕西省主体功能区规划》，本工程建设区域宝鸡市陇县属于″限制开发区域－农产品主产区″，本工程在陕西省主体功能区划分图中的位置见附图5。该区域主体功能是保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。保护和发展方向为： ——加强农业基础设施建设，新建和改造一批引水工程和大中型灌区配套设施，构建功能完备的农田防护林体系，加强小流域治理和小型农田水利工程建设，推广节水灌溉，发展节水农业，全面推进农业机械化。强化农业防灾减灾体系建设，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。 ——加强土地整理，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，提高耕地质量，建设区域性商品粮生产基地。 ——优化农业生产布局和品种结构，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业基地和农业标准化示范基地。 ——加快转变农业发展方式，充分发挥杨凌农业示范区的辐射带动作用，加大农业技术投入，加快农业和农机化科技创新与推广应用。 ——支持农产品加工、流通、储运设施建设，发展粮油、果蔬、畜禽、奶制品、林特产品等深加工业，促进规模化、园区化发展。 ——因地制宜发展″一村一品”“″一乡一业″，拓展就业渠道，提高农业的经济社会综合效益。 ——控制农业资源开发强度，优化开发方式，减少面源污染，发展循环农业，促进农业资源的永续利用。 ——以县城为重点推进城镇建设和非农产业发展，完善城镇公共服务和居住功能，引导农村公共服务设施向新型社区、中心村适度集中、集约布局。 本工程为陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程，工程的建设可减少排入千河的污染物，有利于改善千河水质，挡墙和护坡的建设可增强项目区的防洪能力，减轻区域水土流失，契合《陕西省主体功能区规划》中的保护与发展方向。 - 2、生态功能区划 根据《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省生态功能区划的通知》（陕政办发〔2004〕115号），本工程建设区域属于″渭河谷地农业生态区—渭河两侧黄土台塬农业亚区—麟陇北山水源涵养与土壤保持区″。本工程在陕西省生态功能区划图中的位置见附图6。 - 本工程为陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程，挡墙和护坡实施后工程区岸坎不被冲刷，河道行洪能力提高，工程的建设对于区域水土保持以及生态修复具有积极的意义，符合水源涵养与土壤保持区生态保护对策。 - 3、生态环境现状调查 - （1）土地利用现状 项目影响区域（陇县污水处理厂人工湿地、陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地周边）土地利用以农业用地、林地、草地和建设用地为主：农业用地以旱作耕地为主，种植玉米、小麦等耐旱作物；林地多为人工次生林（如刺槐、油松）和灌木林；草地以天然草地为主，植被覆盖度中等（30%-50%），主要分布在未利用的荒坡；村庄、道路及少量生产设施，呈点状或线状分布，占比相对较小。 （2）植被资源 区域植被属温带落叶阔叶林区，以耐旱、耐贫瘠的乡土物种为主： 乔木层：主要有刺槐、油松、杨树等，多为人工造林形成的疏林或防护林；​ 灌木层：常见沙棘、柠条、酸枣等，是坡地水土保持的主要植被类型； 草本层：以狗尾草、蒿类、白羊草等为主，覆盖度随地形和人为干扰程度差异较大。 （3）野生动物 根据调查，工程所在区域人类活动比较频繁，大型陆生野生动物已不多见，现存较多的动物有松鼠和野兔，野禽类有百灵、鹰、雁、紫燕、野鸡、乌鸦、猫头鹰、黄水鸭、布谷、喜鹊、麻雀、啄木鸟等；昆虫类主要有壮地虫、蜈蚣、毛油延、蝎子、蝼蛄、蟋蟀、蟑螂、蚱蜢、蜻蜓、青蛙、蝴蝶、蜂、柞蚕、蜘蛛、蝇子、蚊子、蚂蚁等；此外，还有黄鼠、老鼠、蝙蝠、地猴等。 家畜主要有羊、牛、马、驴、骡、猪、兔、犬、猫等。家禽主要有鸡、鸭、鹅等。 综上所述，项目区域陆生动物仅有少量小动物和鸟类出没，无国家及省级重点保护动物和珍稀植被。 （4）水生生态现状 工程所在流域为千河流域，系渭河一级支流。经查阅有关文献资料并参照同地区河流调查结果，沿线居民较多，水生生物受人为干扰较为明显，经调查河道内无国家级和省级保护鱼类。 河道内浮游植物包括硅藻、蓝藻、绿藻、裸藻、金藻、黄藻等，包括蓝纤维藻、微囊藻、隐棒藻、胶球藻、色腥藻、颤藻、螺旋藻、林氏藻、平裂藻等；浮游动物种类较多，以轮虫动物为主，轮虫动物主要以鼠异尾轮虫、龟甲轮虫、旋轮虫、晶囊轮虫、多肢轮虫、无柄轮虫、臂尾轮虫、长刺盖氏轮虫为主。鱼类中以鳅科鱼最多，分布较广较为常见的鱼类包括多鳞白甲鱼、岷县高原鳅、中华鳖、中国林蛙及多种地方土著鱼类（如棒花鱼、彩石鲋、中华鳑鲏、马口鱼、红尾副鳅等）。 根据现场调查，本工程所在区域无鱼类″三场″分布，未发现国家及陕西省重点保护水生野生动物。 4、千河国家级水产种质资源保护区 千河国家级水产种质资源保护区位于陕西省宝鸡市境内，于2020年7月12日被农业农村部列入第六批国家级水产种质资源保护区名单，旨在保护千河流域下游的水生生物多样性。总面积为3272公顷，其中核心区面积为1965公顷，实验区面积为1307公顷。核心区特别保护期为每年的3月1日-7月31日。保护区位于千河流域的中下游段，全河道长约129.6公里，地理范围在东经106°52′15″～107°18′38″至北纬34°21′09″～35°53′07″之间。核心区从千阳县城千河大桥段下游3公里处，到千河入渭河河口处，河道长86.1公里，地理范围在东经106°52′15″～107°18′38″至北纬 34°53′07″～34°21′09″之间。实验区从千河唐家河到陇县县城，河道长43.50公里，地理范围在东经10°07′25″～106°52′15″至北纬34°38′20″～ 34°53′07″之间。保护区主要保护对象为青虾、鲤、卿、钻和黄颓鱼，其他保护物种包括泥鳅和中华鳖。 经核对，本项目不在千河国家级水产种质资源保护范围内。 - 5、项目区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本工程位于宝鸡市陇县，根据大气功能区划，工程所在地为二类功能区。本工程基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2026年2月3日公布的《环保快报2025年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中公布的陇县2025年1个评价基准年的常规例行监测数据。具体如下： 表3-1 工程所在区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（µg/m3）; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（µg/m3）; 26.6; 35; 73.89; 达标. SO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 15; 40; 37.5; 达标. CO; 第95百分位浓度（mg/m3）; 1.0; 4; 25.00; 达标. O3; 第90百分位浓度（µg/m3）; 134; 160; 83.75; 达标. 注：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）已于2026年3月1日起实施且自实施之日起至2030年12月31日止，基本污染物执行该标准中过渡阶段浓度限值，但本次评价引用的各项数据为陕西省生态环境厅发布的2025年1个评价基准年的质量数据，因此本次评价对标″旧标准″进行判定。. 由上表可知，工程所在区域大气污染物中PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此，本工程所在评价区域属于达标区。 （2）地表水环境质量现状 工程所在区域地表水为千河，环境区划为Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅲ类区标准要求。为了解工程沿线河流水质现状，本次评价委托陕西森美佳境环境检测有限公司于2026年4月13日对工程区千河水质进行了监测。监测情况见表3-2和附图4。 ①监测断面 表3-2 地表水监测断面布设情况表 序号; 监测断面; 监测河流; 水域功能类别; 监测项目. 1; 项目选址下游500m; 千河; Ⅲ类; pH值、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、石油类. ②监测项目 pH值、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、石油类。 ③采样时间及频次 采样时间为2026年4月13日，监测一天，每天2次。 ④监测分析方法 地表水监测项目及分析方法见表3-3。 表3-3 地表水监测项目及分析方法 序号; 监测项目; 分析方法; 仪器设备名称/编号; 检出限. 1; pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; PH-100 metcr笔 式酸度计 SMJJ-YQ-216(2026.07.02); /. 2; 高锰酸盐指数; 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989; 25mL酸式滴定管; 0.125. 3; COD; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 50mL酸式滴定管; 4mg/L. 4; BOD5; 水质 五日生化需氧量 （BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 25mL酸 式滴定管 SMJJ-107 (2027.10.29) SPX-150B-Z生化培养箱 SMJJ-YQ-060(2026.10.22); 0.5mg/L. 5; 氨氮; 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; UV-5200 紫外可见分光光度计SMJJ-YQ-171(2027.04.01); 0.025mg/L. 6; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; UV-1700 紫外可见分光光度计SMJJ-YQ-025(2026.09.15); 0.01mg/L. 7; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; DHG-9240(A）电 热鼓风干燥箱 SMJJ-YQ-118(2027.02.04) Zl-6*300ML多联薄膜过滤器 SMJJ-FZˉ 327 PX225DZH电子天平 SMJJ-YQ-050(2026.09.15); 4mg/L. 8; 石油类; 水质 石油类的测定 紫外 分光光度法（试行）HJ970-2018; UV-5200 紫外可见分光光度计SMJJ-YQ-171(2027.04.01); 0.01mg/L. ⑤评价方法 采用水质指数法评价，一般性水质因子的指数计算公式如下： Si，j=Ci，j/Csi 式中：Si，j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci，j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 溶解氧（DO）的标准指数计算公式如下： 式中：SDO，j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； - DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； - DOf—溶解氧浓度，mg/L，对于河流DOf=468/（31.6+T）； - T—水温，℃ pH值的指数计算公式： 式中：SpH，j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj—pH值实测统计代表值； pHsd—评价标准中pH值的下限值； pHsu—评价标准中pH值的上限值。 ⑥监测结果及评价 地表水环境质量现状监测及评价结果统计见表3-4。 - 表3-4 地表水水质监测及评价结果 单位：mg/L（pH值为无量纲） - 监测项目; - 监测结果; - Ⅲ类标准限值; - 最大标准 - 指数; - 达标 - 情况. - 第一次; 第二次. pH值; - 7.6; - 7.4; - 6-9; - 0.6; - 达标. 高锰酸盐指数; - 2.16; - 2.38; - ≤6; - 0.397; - 达标. COD; - 10; - 10; - 20; - 0.5; - 达标. BOD5; - 2.3; - 2.5; - ≤4; - 0.625; - 达标. 氨氮; - 0.301; - 0.206; - ≤1.0; - 0.301; - 达标. 总磷; - 0.03; - 0.03; - ≤0.2; - 0.15; - 达标. 悬浮物; - 4ND; - 4ND; - /; - /; - /. 石油类; - 0.01ND; - 0.01ND; - ≤0.05; - 0.20; - 达标. - 注：监测结果中″ND″表示低于该方法检出限。. - 由上表可知，评价区地表水监测断面各项水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水水质较好。 （3）声环境质量现状 - 根据现场调查，本工程周边50m范围内无声环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），可不进行声环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程为新建项目，陇县污水处理厂人工湿地用地类型为园地、其他林地、其他草地；陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地占地类型为天然牧草地、公用设施用地、公路用地、乔木林地，项目用地范围内无原有污染情况和生态破坏问题。 陇县污水处理厂和陇县千河南岸新城污水处理厂出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中的 A类标准，根据建设单位提供的 2022年1月～2025年10月逐月水质指标统计，2座污水处理厂出水水质检测数据中的各项指标均能达标排放 。 陇县千河南岸新城污水处理厂下游约16km处，设有千陇交界（水沟桥）水质监测断面，其执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 污水处理厂出水监测数据范围及排放标准、地表水环境质量标准值的对比情况见表3-5。 - 表3-5 污水处理厂出水水质监测情况 指标; COD; TN; NH3-N; TP. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 监测数据范围; 2022年; 11.48-16.66; 11.09-13.18; 0.1-0.91; 0.14-0.24. 2023年; 11.79-18.38; 8.52-11.64; 0.1-0.15; 0.2-0.24. 2024年; 10.38-14.86; 5.86-9.59; 0.1-0.22; 0.12-0.21. 2025年; 10.51-12.58; 7.02-8.52; 0.1-0.18; 0.09-0.22. 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中的 A 类标准; ≤30; ≤15; ≤1.5（3）; ≤0.3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水标准; ≤20; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2. 分析上表可以看出，2座污水处理厂出水虽然达到排放标准，但与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准相比，总氮和总磷的最大排放值超过千陇交界（水沟桥）水质监测断面Ⅲ类水标准，污水处理厂排水加重了千河水质总氮和总磷的自净负荷，使得下游水环境容量变小。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，工程不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、珍稀濒危动植物保护区等敏感区域。 工程沿线分布的保护目标具体如下： ①大气环境：主要为工程沿线500m范围内的村庄。 ②声环境：工程沿线50m范围内无声环境敏感点。 ③生态环境：主要为工程范围外延500m范围内陆生动植物、土壤、千河水质及水生生态系统。 本工程主要环境保护目标详见表3-6，环境保护目标图见附图3.1和附图3.2。 表3-6 本工程环境保护目标一览表 环境 要素; 工程区段; 环保 目标; 坐标（度）; 与工程方位、 最近距离; 规模; 保护对象; 功能 分区. 经度; 维度; 方位; 距离（m）. 环境空气; 陇县污水处理厂人工湿地; 兆兴景都; 106.86867; 34.88536; S; 306; 约120户450人; 环境 空气; 环境空气二类区. 陇县实验小学; 106.87165; 34.88469; SE; 478; 约250人. 陇县秦和医院; 106.87171; 34.89284; N; 413; 约100人. 陇县社会保障服务中心; 106.87017; 34.89367; N; 441; 约30人. 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地; 堡子身村; 106.91871; 34.85179; SE; 390; 约40户140人. 地表水; 陇县污水处理厂人工湿地; 千河; 106.86925; 34.88792; W; 紧邻; 渭河左岸一级支流; 水质; Ⅲ类水域. 北河; 106.86693; 34.89002; N; 125; 千河左岸一级支流. 陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地; 千河; 106.91113; 34.85246; W; 紧邻; 渭河左岸一级支流. 大杜阳河; 106.91238; 34.85016; E; 30; 千河左岸一级支流. 生态环境; 工程占地和评价范围内植被和野生动物、土地利用、农田等生态系统; 工程占地范围外延500m的区域内; 减少水土流失、保护周边的植被、动植物等不受项目生产过程产生污染物的影响，从保护生态功能角度对工程建设方案提出建议、措施，不破坏评价范围内原有生物的多样性和完整性. 千河国家级水产种质资源保护区; W; 3; 国家级. 千河湿地; W; 紧邻; 省级. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 （1）环境空气质量标准 评价区域环境空气质量2030年12月31日之前执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值，2031年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准浓度限值，具体标准限值见表3-7。 表3-7 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 过渡阶段二级浓度限值; 二级浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60; 20; μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2026) 二级标准. 24小时平均; 150; 50. 1小时平均; 500; 150. 2; NO2; 年平均; 40; 30. 24小时平均; 80; 5. 1小时平均; 200; 200. 3; PM10; 年平均; 60; 50. 24小时平均; 120; 100. 4; PM2.5; 年平均; 30; 25. 24小时平均; 60; 50. 5; CO; 24小时平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. 6; O3; 日最大8小时平均; 160; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; 200. （2）地表水环境质量标准 本项目所在流域为千河，千河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，因此评价区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，具体标准限值见表3-8。 表3-8 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类标准. 1; pH值（无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 氨氮; ≤1.0. 6; 总磷; ≤0.2. 7; 总氮; ≤1.0. 8; 石油类; ≤0.05. - （3）声环境质量标准 - 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体限值见表3-9。 表3-9 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准限值要求；运营期无废气产生。具体标准见表3-10。 表3-10 施工场界扬尘浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度（mg/m3）. 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 施工扬尘 （即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度 最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. - （2）废水 施工废水综合利用，不外排。 - （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体标准限值见表3-11。 表3-11 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 其他 | 本工程为污水处理厂人工湿地水质净化工程，主要污染物在施工期产生，施工废水经沉淀池收集处理后回用不外排，生活污水依托周边村民化粪池处理后进入市政污水管网；施工期大气污染以施工器械燃油尾气和施工扬尘为主，污染源分散于各施工段处，影响轻微。 因此，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕19号）的要求和国家″十四五″总量控制指标，结合工程的工艺特征、排污特点和周围环境情况，本工程可不设污染物总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本项目为污水处理厂人工湿地水质净化工程，主要建设内容为潜流人工湿地、护岸挡墙、护坡、湿地进出水管等，生态环境影响主要集中在施工期，工程施工过程中不仅要进行土石方的填挖，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期间对区域生态环境的影响主要表现在挖填作业、永久占地等土壤扰动对地表植被的破坏，造成水土流失、破坏动物栖息环境。 （1）对陆生生态的影响 ①对土地利用格局的影响 工程总占地面积36.57亩，其中永久占地30.95亩，临时占地5.62亩，占用类型以园地、其他林地、草地、乔木林地、公用设施用地为主。永久占地主要是护岸挡墙、护坡、人工湿地和堤顶道路压占土地，工程建设不仅使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，对局部的土地利用产生一定的影响；同时也破坏地表植被，对区域生态系统造成一定影响。临时占地主要用于堆存建筑材料和开挖土石方以及停放施工机械设备，临时占地将破坏占地区原有植被，但临时占地时间较短，占地面积较小，施工结束后对临时占地进行生态恢复后，可使占地区破坏的植被恢复至原有状态，因此，本工程临时占地不会改变区域土地利用格局。工程仅在施工期内较短时间内影响土地利用，经过一定恢复期后，工程建设区域内土地利用状况不会发生改变，仍可保持原有使用功能。施工中应该严格控制临时占地区域，结合项目施工工段周边现状，合理选择临时堆场，尽量选择空荒地。 ②对陆生植物的影响 在施工过程中由于填挖方及临时占地等因素造成占地范围内的植被遭到砍伐、铲除、掩埋等一系列人为破坏活动。同时施工机械、人员踩踏活动也会使施工区及周围植被受到不同程度的影响。 从植被现状调查的结果看，工程沿线人类活动频繁，评价范围内植被类型大多为常见植物物种，未发现珍稀濒危及保护类野生植物分布。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于植被损失面积占项目地区同一植被类型面积的比例极小，同时人工湿地建成后种植水生植物，又将弥补部分损失的植被，因此工程建设对区域内植物物种多样性影响较小，更不会因局部植被破坏而导致某一植物物种的消失。但是在施工过程中应该加强施工管理，严格控制施工范围，将对植物群落的影响降到最低。 ③对陆生动物的影响 工程区人为活动较为频繁，区域内小动物均为当地常见物种，受影响的主要是行动较慢的动物，如蟾蜍类、蛙类。其他的鸟类、爬行类和小型兽类行动较为敏捷，受到机械损伤的可能性极低。工程实施过程中对野生动物原有栖息地或觅食地将造成一定时间的占压和破坏，施工噪声惊扰、人为破坏都将使区域动物远离，但工程实施结束后，植被逐渐恢复，野生动物亦将逐渐回归，预测恢复后野生动物生存环境转好，种群数量将增加。总的来看，不会引起评价区内动物种类丰富度的减少，也不会引起种群个体数量发生很大变化，对于整个区域而言，动物物种丰富度亦不会减少。经实地调查及对相关部门了解，工程评价范围内无重点保护类野生动物及大中型兽类的栖息地和繁殖地。 ④水土流失影响 工程建设扰动地表，破坏地表植被和表层土壤结构，改变了原地貌形状，降低了原来所具有的保持水土的功能。裸地、弃土弃渣如不采取防护措施，遇上大雨时会因施工改变了地面径流条件而造成一定程度的水土流失。工程对土壤的扰动范围主要集中在施工范围内，影响范围有限；且水土流失影响是局部、暂时性的，只要在施工过程中加强管理，文明施工，落实水土保持方案中的相关要求，做好水土保持措施，对周围生态环境影响较小。 （2）对水生生态的影响 ①施工污染对鱼类等水生生物区系的影响 本工程护岸挡墙和护坡施工涉水作业过程中，对河道底泥进行扰动，水体中悬浮物增加，施工期间，对水生生物的突出影响是由于水体透明度的下降，引起的浮游植物的减少，进而通过食物链影响下级生物的种群和数量。同时，由于破坏了底泥的物理化学环境，改变了水体界面的氧化还原条件，促进营养盐以可溶态形式向水中释放和回归，增加水体氮磷浓度，加重了水体的污染程度，给水生植物的光合作用及鱼类和浮游动物栖息环境带来不利影响。 ②对鱼类等水生生物种群结构的影响 A.对鱼类种群结构的影响 护岸挡墙和护坡施工产生的噪声振动会干扰鱼类的繁殖、索饵和越冬，甚至造成部分动物的胚胎发育终止。而对繁殖的干扰和胚胎发育的终止都会造成鱼、鱼苗和幼鱼的急剧减少，从而显著改变鱼类的种群结构。根据调查，该段河道内无鱼类″三场″分布，因此施工产生的噪声振动不会对鱼类的种群结构造成显著影响。 B.对浮游生物种群结构的影响 工程护岸挡墙和护坡涉水施工对水体搅动及可能的水质环境污染使施工作业点及附近的浮游藻类、浮游动物的种类数量减少或消失。但护岸挡墙和护坡工程量较小，施工扰动范围有限，加之浮游藻类、浮游动物的繁殖速度快，受光照、温度等的影响大，因而工程施工不会对评价区内浮游藻类、浮游动物造成不可逆的破坏，且项目施工影响短暂，施工结束后其影响也随之消失，区段浮游藻类、浮游动物能很快恢复。因此工程施工虽然会使浮游动物的生物量有一定地减少，但这种影响也只是局部的和暂时的。 C.对底栖动物和水生植物群结构的影响 工程护岸挡墙和护坡基础开挖对底栖动物的影响较大。施工作业过程中将破坏底栖动物及其栖息环境，工程区内水体底部的动物区系、种群、数量、种群结构和生态地位将受到较大程度的影响。同时，工程护岸挡墙和护坡基础开挖将有部分底栖生物被清理，原有生态位的相对稳定将被打破。由于主体工程基础开挖工期较短，结束后底栖生物会逐步恢复，因此主体工程基础开挖不会造成底栖生物的大量消失和灭绝。 综上所述，本工程施工过程中由于扰动河流底泥引起水质变化，但工程量小、施工期短暂，且在枯水期施工，施工影响范围及损失的生物量相对于整个评价水域而言很小。随着施工结束，水生生态将恢复到原有状态。根据千河现状监测结果，千河水质符合《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 2、大气环境影响分析 - 本工程现场不设置混凝土搅拌设施，工程所需混凝土全部外购自陇县商砼站。施工期废气污染物主要来源于清基、土方开挖和填筑过程中的施工扬尘、建筑材料堆放扬尘、运输车辆道路扬尘和施工机械燃油尾气。 - （1）扬尘影响分析 ①施工扬尘 工程施工期间，产生扬尘的作业主要有各环节中土地平整、土方开挖、回填、填筑等过程，如遇干旱少雨的季节，在大风时，施工扬尘将更为严重。考虑到主要工程距河道距离较近，土壤含水率较高，因此各类扬尘产生量有限，同时项目施工周期短，强度低，工程结束后及时进行表土回填，恢复原貌，因此扬尘产生量较少。 ②堆场扬尘 在工程建设过程中产生材料的堆放，本项目施工期较短，建筑材料虽然堆放时间较短，但是在堆放时间内产生堆场扬尘，堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，项目在施工过程中采取物料遮盖、洒水等措施，有效抑制扬尘产生，因此本工程在建设过程中尽量缩短物料堆放时间，采取有效的遮盖方式可有效降低堆场扬尘对周边环境的影响。 ③运输扬尘 运输扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料以及沉积在道路上其他排放源经来往车辆碾压而引起的，引起运输扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。本工程施工运输利用工程区域内的道路，多为水泥路面，部分路段距离居民点较近，施工运输产生的道路扬尘将会对道路沿线的村庄产生一定的影响。由于本工程规模较小，施工期较短，同时采取一定的防护措施，如洒水降尘、控制运输车辆速度等减少扬尘的产生和污染措施，施工运输道路扬尘对道路沿线居民的影响较小。 - （2）施工机械燃油废气 - 施工机械主要有挖掘机、装载机，以及其他柴油动力机械和运输汽车，排放的废气污染物主要为CO、NOX、THC。施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量较少且分散，通过对施工机械、运输车辆进行定期检修，可减少废气排放量；且处于农村地区，地面开阔，扩散条件和稀释条件较好，对周边大气环境影响较小。同时随着施工期的结束，影响也随之消失。评价要求建设单位使用符合环保要求的机械及优质燃料油，减少燃油废气产生。 3、水环境影响分析 - （1）水文情势影响分析 - 本工程护岸挡墙和护坡依原有河道走势布设，不会改变河流主体流向、流速等水文参数，不会对水文情势产生大的影响。 - 本次工程护岸挡墙和护坡工程量较小，施工周期短，人工湿地位于河道管理范围外，因此工程施工不会对河道水文情势产生大的影响。 - （2）地表水环境影响分析 - 施工期废水包括施工人员生活污水和施工废水。 1）施工废水 本工程施工废水主要为施工机械设备冲洗废水。废水类型较为简单，主要污染物为COD、SS和少量石油类。评价要求建设单位在施工场地设置临时沉淀池，施工产生的各类废水汇集至沉淀池，经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 2）生活污水 本项目不设施工生活区，施工人员食宿均依托沿线村民设施，项目高峰期施工人员共20人，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020），施工人员生活用水量按每人每天50L/（人·d）计，则用水量为1.0m3/d，排污系数按0.8计算，则生活污水产生量为0.8m3/d（即240m3/施工期），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等，依托附近村民自建化粪池处理后，进入市政污水管网。 3）施工扰动 工程护岸挡墙和护坡基础开挖等施工过程中机械搅动会将河道底泥中细小颗粒和有机质、营养物质等重新释放到水体中去，对水体造成如色度、悬浮物浓度超标，这些高浓度悬浮物在一定范围形成高浓度扩散场，导致水体光照强度减弱，水体透明度降低，且沉积和覆盖将导致施工河流水域一定河段近岸带浮游动植物、底栖动物等水生生物量减少。但施工不会使水生生物生存生境发生根本改变，护岸挡墙基础开挖等施工在枯水期进行，河流流速相对较小，因此工程施工扰动底泥只会使短期内小范围水体中的色度、悬浮物有所超标，不会对水体水质造成较大不利影响。 4、声环境影响分析 （1）噪声源 施工期噪声主要来源于机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要来源于小型挖掘机、装载机等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆噪声属于交通噪声。本工程施工期间主要噪声源及源强见表4-1。 表4-1施工期主要机械设备噪声源强表 设备名称; 单位; 数量; 声级dB（A）; 距声源距离（m）. 推土机; 辆; 2; 86; 1. 挖掘机; 辆; 2; 84; 1. 装载机; 辆; 2; 90; 1. 蛙式打夯机; 台; 6; 90; 1. 起重机; 辆; 2; 90; 1. 载重汽车; 辆; 5; 82; 1. 振动器; 台; 2; 85; 1. 切割机; 台; 2; 82; 1. （2）噪声影响分析 单台施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下： 式中：LA(r)——预测点的噪声值； LA(r0)——参照点的噪声值； r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离。 本项目施工区各类施工机械运行时噪声源强及衰减情况预测结果见表4-2。 表4-2施工机械设备噪声源强及衰减值预测结果表 单位：dB(A) 噪声源; 至不同距离噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 70m; 80m; 90m. 推土机; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 63; 62; 61. 挖掘机; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 59. 装载机; 84; 78; 74; 72; 70; 68; 67; 66; 65. 蛙式打夯机; 84; 78; 74; 72; 70; 68; 67; 66; 65. 汽车起重机; 84; 78; 74; 72; 70; 68; 67; 66; 65. 载重汽车; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 59; 58; 57. 振动器; 79; 73; 69; 67; 65; 63; 62; 61; 60. 切割机; 76; 70; 66; 64; 62; 60; 59; 58; 57. （3）噪声达标排放分析 由于本项目施工期施工机械主要集中在白天施工，由表4-2可知，在距施工机械声源60m的地方，昼间噪声可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。本工程沿线最近的环境保护目标距离工程区306m，昼间施工噪声对周边居民居住区的影响较小，为了减轻对周边住户的影响，夜间不施工。本工程距村庄较远，且施工期短，对敏感点的影响较小，随着施工期结束，噪声影响也相继消失。 - 5、固体废物影响分析 施工机械定期维护保养均依托附近正规修理厂，施工区域内不设维修场所；因此施工期固体废物主要为废弃土方、建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）废弃土方 根据建设单位提供的施工资料，本项目需弃运土方5.14万m3，本项目距河道较近，土方砂石含量较多，弃方外运至陇县国有化标准砂石厂综合利用，运距5km。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工作业，包括废砂石、碎砖瓦、废金属、废钢筋等，建材垃圾以及废砂石、碎砖瓦、废金属、废钢筋等建材垃圾可以回收利用的回收利用，其余无法回用的，委托有建筑垃圾清运及资源化处置经营资质的单位清运至建筑垃圾行政主管部门指定的处置场所。 （3）生活垃圾 本项目高峰期施工人员约20人，施工方在施工区设置垃圾桶统一收集后送至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 综上，本工程固体废物能够得到有效处置，不会对周围环境造成明显不利影响。 6.土壤环境影响分析 施工过程中临时占地绝大部分可恢复利用。但由于土方开挖，对土壤结构和理化性质造成一定影响，并因重型施工机械的碾压、施工人员践踏、土体的扰动等原因，使周边耕作层土壤及自然土壤的理化性质、肥力都受到一定程度的影响，并进一步影响地表植被恢复。 - 7.环境风险影响分析 本工程属非污染生态类项目，主要施工内容为人工湿地和护岸工程建设。项目施工期不涉及有毒有害、易燃易爆物质的贮存，施工机械、运输车辆不在施工区范围内进行燃料加注、维修保养等活动。因此，施工期环境风险主要为：施工机械、运输车辆在施工作业和运输过程中发生故障，造成油类物质泄漏，可能对千河水质造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.大气环境影响分析 本项目运营期废气主要是人工湿地在运营过程中维护不当易产生少量恶臭污染物，恶臭气体大部分经湿地基质和大气吸附后，对外散失少，其产生量较微弱环境影响微弱。考虑本项目建设完成后，湿地植物丰茂，将进一步对微量恶臭气体产生净化和吸附作用。因此，本项目运营期恶臭气体对周围大气环境影响很小。 2.地表水环境影响分析 本项目建成后陇县污水处理厂和陇县千河南岸新城污水处理厂部分尾水进一步净化后排入千河和大杜阳河，减少排入河流的污染物，本项目实施后每年可削减污染物：COD:324.32t/a、NH3-N:34.72t/a、 TP:5.09t/a。可以改善千河水质，可保障千陇交界（水沟桥）水质监测断面水质满足考核要求，提升目前水质现状。从环保角度，项目建设对区域地表水影响为正向效益，项目建设可行。 3.固体废物影响分析 湿地运营维护过程中会产生一定量的杂草和垃圾，湿地定期清淤产生清淤废物，委托环卫部门定期清运处置。处置率为100%，不会对周边环境产生不利影响。 4.声环境影响分析 项目运营期污水处理厂尾水进、出人工湿地均为自流，无产生噪声的设备，因此运营期不会对周边声环境产生影响。 5.生态环境影响分析 项目区内无国家保护野生珍稀濒危动植物，有适应性较强的小动物生存，可以适应运营期人工湿地对当地生态环境的影响。本项目为污水处理厂人工湿地水质净化工程，主要对两座污水处理厂的部分尾水采用人工湿地进一步处理，处理后的水体可改善周围水生态环境，建设人工湿地，是具有水质净化与生态多样性功能的水处理和湿地生态系统，能更好地发挥湿地调节气候、美化环境、保护生物多样性及涵养水源、净化水质等有益于生态的各种正效益。因此本项目的建设有利于区域水环境保护及生态环境保护，促进周边区域生态环境的良性循环。 |
| 选址选 线环境 合理性 分析 | 陇县污水处理厂人工湿地选址位于陇县污水处理厂西南侧，污水处理厂与千河左岸堤防之间的可利用场地，西侧临近千河；陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地选址位于陇县千河南岸新城污水处理厂西侧，污水处理厂与千河左岸堤防之间可利用场地。两座人工湿地选址位置优越，既能保障湿地自流进水，又能实现尾水就近排入原有的排放管道，本工程新建进水管道接污水处理厂尾水至人工湿地，尾水经湿地深度处理后通过现有入河排污口排入千河和大杜阳河。陇县污水处理厂人工湿地的用地类型为园地、其他林地和其他草地，陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地用地类型为天然牧草地、公用设施用地、公路用地和乔木林地，占地类型不受限制，且现有地形可利用性高，具有作为人工湿地的自然优势，不仅降低了湿地建设的土方工程量，还利于水力自然流动设计，便于人工湿地项目的顺利实施。此外，项目选址北侧有村道和乡道，交通十分便利。 根据陇县自然资源局出具的《关于陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程用地情况说明的函》（陇自然资函〔2025〕173号），项目选址不涉及耕地、生态保护红线或永久基本农田。 两座人工湿地西侧边界距千河河堤较近，陇县千河南岸新城污水处理厂人工湿地水质净化工程在千河和大杜阳河配套建设了护岸挡墙和护坡，项目建设不影响原有岸线稳定性和行洪安全。项目施工期、运营期在落实本次环评提出的各项要求后，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目选址充分考虑了地理、交通、环保等多方面因素，选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、施工期生态环境保护措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期间应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，本次评价提出以下保护措施： （1）工程措施 ①严格按照工程建设划定的占地红线进行施工，不得再随意新增施工便道；不得随意增大土石方开挖的面积，要保护好开挖地表剥离的植被及附着土壤，采取密目网遮盖措施，防止降雨击贱侵蚀及径流冲刷产生新增水土流失；运输材料时必须充分利用现有的道路，应避免对道路两侧灌丛及灌草丛等植被造成破坏。 ②优化临时占地的选址，临时占地选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地采取″永临结合″的方式，尽量减少地面扰动面积。施工结束后，应及时对临时占地采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 ③各种施工活动应严格控制在施工区域内，施工机械、土石及其他建筑材料不得乱堆乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。 ④加强施工管理，合理安排施工进度，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。尽可能地缩短疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。 ⑤施工结束后，及时进行场地清理平整及土壤植被恢复绿化工作，对土壤植被恢复遵循″破坏多少，恢复多少″的原则。 （2）陆生动物保护措施 ①减免对动物栖息地破坏的影响。要合理规划和施工设计，严格控制，把占地控制在最合理、最小的范围内。 ②野生鸟类和哺乳动物大多在晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工开挖噪声对野生动物的惊扰，应做好开挖方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。 ③施工期采用噪声较小的施工设备，减少工程建设产生的噪声，在道路两旁设置禁鸣限速的警示牌，避免对周边野生动物造成惊扰。 ④宣传野生动物保护法规，增强施工人员的保护意识，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 （3）陆生植物保护措施 ①为减免施工活动对植被和土壤的影响，施工单位在细化施工组织设计的同时，应严格划定施工范围，不得随意占用征地范围外耕地；在施工区设置警示牌，进行土壤、植被的保护宣传，并标明施工活动区，严格控制施工作业带，严禁进入非施工区活动，严禁破坏周边耕地。 ②施工过程中应对表土进行剥离，选择合适的位置集中堆放，用于工程结束后植被恢复。在施工过程中，为确保土壤肥力，最大限度地恢复种植条件，施工单位要保证表土剥离厚度在30cm以上。 ③尽量保留现状植被，能利用则利用。 ④加强植被保护工作的宣传教育工作，提高施工人员对植物保护重要性的认识，规范施工人员行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被。 ⑤施工过程中，尽量减少对周边表土及植被的破坏，临时堆料应采取拦挡、覆盖，不能阻碍沟道排洪，禁止产生阻水、堵路、堵沟、破坏原有景观及产生次生水土流失危害等现象。施工过程及时恢复扰动的土壤植被，禁止超过一年时间的裸露。 ⑥优化施工工艺，开挖土方优先回填，剩余土方进行综合利用，开展相应的水土保持，减少弃土造成的土地资源的占用和地表植被破坏。 （4）水生生态恢复措施 根据对项目区水生动物的现状调查可知，项目区河段无珍稀濒危保护类水生生物物种栖息。在施工过程中，施工单位应做到： ①施工过程中若发现蛇、青蛙、泥鳅等应采取保护措施，禁止施工人员采取炸鱼、毒鱼、电鱼等毁灭性方式进行捕鱼。 ②施工中产生的土方应及时回填和清运，在堆放过程中采取苫盖措施；生活垃圾应进行分类收集、清运处理，防止污染水体，影响水生生物生存。 ③施工期间施工废水处理后全部回用不外排，禁止在河道内存放砂子、水泥等施工材料以及施工机械维修，以免SS和石油类等污染物质进入地表水体，影响水生生物生存。 （5）临时用地生态恢复要求及措施 本项目施工期临时占地为主体工程开挖占地、料场等，占地类型主要为草地和林地。施工期采取的生态环境保护措施：开挖护岸挡墙工程基础和人工湿地时，将表土及下层土分开堆放，主体工程施工完成后，利用原表土平铺到施工扰动地面。施工结束后，将施工区全部恢复为施工前地貌状态。对土地裸露的施工作业区，平整并覆盖原有熟化土壤，洒水湿润，恢复植被，采取生物措施固结土壤防止流失。生物措施以种草为主，草种选用本地适生物种，提高成活率。 ①主体工程开挖临时占地 本项目主体工程开挖土方部分进行堆存，用于工程结束后回填，多余的弃方及时外运至陇县国有化标准砂石厂综合利用，施工结束后对堆存场地清理，植树种草进行绿化。 ②施工工区 本项目施工生产区内根据需要设置相应的堆料场、施工机械停放场地等，施工结束后，应清除并集中收集施工工区场地的杂物，同时对施工中践踏和机械碾压产生的硬化层进行清除，清除厚度0.1m，然后进行植树种草。 （6）水土流失防治措施 ①主体工程生态修复措施 工程措施：本工程整修采用履带式推土机平整、压实。主体工程在施工前，需对人工湿地和护岸所占地实施表土剥离，剥离厚度控制在0.3m，表土集中堆放于项目区北侧的空地，用于后期植被恢复覆土。 临时措施：1）表土拦挡与苫盖：为了预防降雨冲刷临时堆放的表土而造成水土流失，设计在临时堆土坡脚采用编织袋装土拦挡、表面使用密目网苫盖的措施。表土临时堆高控制在2.0m以内，表土堆放边坡为1:1.5，编织袋装土围挡断面为梯形断面，底宽0.8m，高0.9m，顶宽0.4m；2）开挖面苫盖：为防止工程开挖裸露面在施工中的水土流失，设计在护岸工程区和人工湿地开挖裸露面进行密目网苫盖。 ②施工过程中临时水保措施 除主体工程设计中水保功能的措施外，评价要求在主体工程施工过程中采取临时水土流失防治措施，具体如下： 施工生产区在建设前场地开挖过程中，应做好临时排水设施，设计在施工场地三面设置临时排水沟，设计排水沟采用梯形断面形式，横断面下底宽0.4m，上底宽1.2m，深0.4m，为防雨水冲刷，排水沟沟底、沟边夯实。临时排水沟末端经简易沉沙池澄清后与城镇排水设施衔接。 临时草袋防护措施：临时工程在施工建设中，在施工边坡下侧，为防止施工期间边坡、松散堆体对周围环境造成二次水土流失危害，拟采用填土草袋临时拦挡。 - 植物措施：根据工程现场情况，施工结束后，应对施工场地进行疏松恢复原有地貌。并采用灌草结合的方式进行植被恢复。 - 2、施工期大气污染防治措施 （1）扬尘防治措施 施工扬尘和车辆运输扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，为控制及治理扬尘污染，将扬尘对周边环境空气及环境敏感点的影响降至最小。结合《陇县大气污染治理专项行动方案》（2023~2027）中相关要求，本次评价提出以下扬尘污染防治措施要求： ①严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，将防治扬尘污染费用纳入工程造价； ②工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话； ③施工现场应设置围挡墙，严禁敞开式作业；集中堆放的剥离表土、土方以及建筑材料必须覆盖，严禁裸露。施工现场运输物料车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责； ④土石方工程作业时应当分区作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工； ⑤施工期应视天气及作业强度对施工场地、运输路面定期洒水抑尘，保持路面清洁度； 经采取以上措施，施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，且施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，对周围大气环境影响较小。 （2）施工机械及车辆废气防治措施 施工机械燃油废气、各种物料运输车辆汽车尾气的主要污染物为CO、NOx及THC等，会对施工作业点附近的大气环境造成一定程度的污染。施工期应尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，同时适当提高新能源运输车辆在工程施工过程中的占比；加强施工车辆运行管理与维护保养以减轻燃油废气及汽车尾气排放对施工区域环境空气质量的影响。 综上，工程施工期采取的大气污染防治措施可行。 - 3、施工期废水污染防治措施 （1）施工废水防治措施 施工废水为施工机械设备冲洗废水，评价要求建设单位在施工场地设置临时沉淀池，经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （2）生活污水防治措施 施工人员食宿均依托工程附近村民设施，生活污水产生量为0.8m3/d（即240m3/施工期），根据调查，工程位于城区，村民生活污水排放管道已接入市政污水管网，因此工程生活污水依托周边村民自建化粪池处理后，排入市政污水管网可行。 （3）基坑排水过程污染防治措施 本工程距离河道较近，人工湿地开挖等产生基坑水，基坑排水应在澄清后抽排上层清水，底层含有大量泥沙的水应抽出经沉淀处理后方可排放，禁止直接排入河道。 此外，针对工程特点，为防止施工期对地表水环境造成影响，本次环评对建设单位提出以下要求： ①避免雨天开挖土石方，施工过程中禁止向河流倾倒施工废水、废料、废弃土石方及其他固体废物。 ②施工过程中禁止在河内清洗装贮油类车辆及包装用具。 采取上述措施后，可有效避免施工期对地表水环境产生影响，工程施工期采取的水污染防治措施可行。 - 4、施工期噪声污染防治措施 根据现场调查，施工区周边敏感目标主要为周边住户，为最大限度降低施工噪声对周边住户日常生活的影响，环评要求建设单位应做到： （1）合理使用施工设备，科学布置施工场所，尽量远离声环境保护目标。选用设备时优先选择噪声较低的设备，禁止噪声超标的机械进场，高噪声设备尽量分散分时使用。 （2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；振动大的机械设备使用减振机座降低噪声，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 （3）合理安排施工时间，禁止夜间施工（22∶00～06∶00）。 （4）为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 （5）加强对施工运输车辆的管理，通过居民区路段时控制车速、禁止鸣笛，减少对运输路线沿线声环境敏感点的影响。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由生态环境部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。 - 采取上述措施后，可有效降低施工期噪声对周围声环境的影响，工程施工期采取的噪声污染防治措施可行。 - 5、施工期固体废物防治措施 为减少固体废弃物堆积对周边环境的影响，提出以下污染防治措施： （1）开挖土方优先用于回填和植被种植，多余弃方外运至陇县国有化标准砂石厂综合利用。 （2）生活垃圾存放设施远离河道，并且分类收集，及时送往垃圾收集站点处置，以免滋生蚊蝇；地表剥离的表土单独堆存，施工结束后用于植被恢复。 （3）建筑垃圾 建筑垃圾及时清运至建筑垃圾场处置。 （4）河道内严禁堆放任何固体废物。 建设单位对施工期固体废物采取以上措施处理处置后，可将环境不利影响降至最低，固体废物得到妥善处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目运营期为发挥环境效益的时期，除运营维护过程中产生少量杂草、垃圾和清淤废物外，不排放其他污染物，清理的杂草、垃圾和清淤废物交环卫部门处置，不会对环境产生不利影响。项目运营后，通过加强湿地运营管理，定期杂草清理和清淤，项目区的环境将得到较大的改善，主要体现为改善了千河流域的水体环境，为农村居民提供了良好的生活环境，有效地保护了千河水资源，水环境质量改善，使生态系统中的物种种类和数量增加，从而增加了生物多样性，提高了生态系统稳定性。所以，项目完成后对城市人居环境和生态环境的影响是正面的。 |
| 其他 | - 无 |
| 环保 投资 | 本工程总投资3652万元，其中环保投资36.5万元，占工程总投资的1%，主要用于施工扬尘、施工废水、噪声、固体废物和生态环境治理。工程环保投资估算一览表详见表5-1。 表5-1 本工程环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 环保投资 （万元）. 施工扬尘; 运输车辆篷布遮盖、临时占地物料、土石方覆盖防尘网，并配备洒水设施、定期对堆场表面洒水抑尘。; 6.5. 施工期噪声; 合理安排施工进度和时间、严禁夜间施工，选用低噪声施工设备，加强施工机械维护保养、控制车速; 2.5. 施工废水; 设临时沉淀池、基坑水集水池等；施工期废水经沉淀池处理后回用，不外排，下层基坑水经沉淀处理后方可排放河道，禁止直接排入河道。临时沉淀池在施工结束后全部拆除。; 5. 施工期固体废物; 多余弃方外运至陇县国有化标准砂石厂综合利用。; 10. - 施工产生的建筑废料及时外运至当地建筑垃圾填埋场，施工结束后要清理施工现场，严禁建筑废料就地堆弃。. - 生活垃圾设置垃圾桶，收集后交由环卫部门统一处置。. 生态环境; 严格控制施工范围，加强施工管理，尽量减少临时占地，细化施工组织设计；加强施工人员宣传教育，严禁破坏环境；临时占地采取水土保持措施，施工结束后按照相关规定对临时占地进行恢复，湿地管理。; 12.5. 合计; 36.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工管理，严格控制施工范围；施工过程中对表土进行剥离，单独堆存，后用于占地的覆土进行植被恢复；施工结束后，及时对施工范围内占地进行清理和生态恢复等措施 | 落实环保措施，减少对陆生生态的影响 | 临时占地均恢复原有土地类型、采取植被恢复措施 | 满足环评要求 |
| 水生生态 | 施工中土方堆放采取苫盖措施，施工废水不外排；禁止在河道内存放砂子、水泥等施工材料以及施工机械维修，以免SS等污染物质进入地表水体，影响水生生物生存 | 落实环保措施，减少对水生生态的影响 | 加强湿地植物的管理 | / |
| 地表水环境 | 施工期施工废水采用临时沉淀池处理后回用于洒水等，不外排；基坑水经沉淀池澄清后回用于场地洒水；生活区污水依托租住的民舍化粪池收集，施工现场污水依托沿线居民化粪池，不外排。 | 废水综合利用，不外排 | / | / |
| 地下水及 土壤环境 | 沉淀池采取防渗措施 | 按环评要求落实 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备、加强设备维护与保养；合理安排施工作业、运输时间，途经声环境保护目标处减速缓行，并禁止鸣笛；优化施工场地布设，使施工场地远离居民点；尽量避免所有机械同时施工，振动较大的机械设备采取基座减振 | 施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工作业面及道路定时洒水抑尘；对建筑材料和开挖的土石方采用防尘网进行覆盖；采用符合相关环境标准的机械和车辆 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中施工场界扬尘浓度限值 | / |  |
| 固体废物 | 施工剥离的表土单独堆存，用于施工结束后植被恢复；施工产生的建筑废料及时外运至当地建筑垃圾填埋场；多余弃方外运至陇县国有化标准砂石厂综合利用；生活垃圾分类收集至垃圾桶后定期清运至环卫部门指定地点处置。 | 合理处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 加强施工机械、运输车辆的管理和维修保养；严格控制施工作业范围；若有油类物质泄漏，则对泄漏的油类物质进行导流、收集后，施工结束后由有资质单位收集处置，对污染场地采取修复措施。 | 按环评要求落实 | / | / |
| 环境监测 | / | / | 人工湿地进出水口水质监测 | / |
| 其他 | 建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，及时进行自主验收，并报当地生态环境主管部门备案。 |  |  |  |

# 七、结论

本项目的建设可减少排入千河的污染物，有利于改善千河的水质，且符合国家相关产业政策以及规划要求。建设单位在严格落实本次评价提出的生态环境保护措施和污染防治措施，履行环保″三同时″手续，加强施工管理的情况下，项目实施不会对当地环境质量及生态环境产生明显不利影响。从环境保护角度，建设项目环境影响可行。