
《陇县陇能便利加油站建设项目环境影响报告表》

技术评审会专家组意见

2024年9月28日，宝鸡市生态环境局陇县分局在陇县组织召开《陇县陇能便利加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）的技术评审会，参加会议的有建设单位（陇县陇能便利加油站）、报告表编制单位（宝鸡海蓝工程咨询有限公司）及有关专家共计8人（名单附后）。

会前，宝鸡市生态环境局陇县分局组织专家代表踏勘了项目建设地及周边环境状况，会议听取了建设单位对项目建设情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报，经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

一、项目概况
本项目为三级加油站新建项目，设置3台30m3的双层埋地汽油罐，油罐总容积为90m3，同时配套建设站房、罩棚、道路、绿化等配套附属设施，不设洗车服务设施。主要建设内容见表1。

表1  项目主要建设内容一览表

	类别
	内容
	建设规模
	备注

	主体工程
	加油区
	加油区建于站区中央，由加油岛、加油枪、罩棚组成。加油区罩棚占地面积360m2，高8m，钢网架结构。罩棚下设置税控4枪双油品加油机2台8枪。
	新建

	
	储罐区
	埋地油罐设于加油区，为承重罐区。罐区面积132.28m2，由东向西依次横向布置3具双层埋地汽油罐，单具容积30m3，并配套建设三次油气回收装置。
	新建

	辅助工程
	站房
	建设一座一层框架结构站房占地面积240m2，高7m，站房一层设配电室、营业厅、办公室、储藏室、卫生间。
	新建

	
	站内道路
	混凝土地面，环绕、保持站与站之间畅通
	新建

	
	安全系统
	设置视频监控系统，渗漏检测控制仪等
	新建

	
	消防系统
	本项目不设消防给水系统，站内配备消防沙池、消防器材箱等
	新建

	公用工程
	给水
	项目用水由市政供给
	新建

	
	排水
	站区实行雨、污分流。运营期职工生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排至陇县污水处理厂。
	新建

	
	供电
	由市政供电系统供给
	新建

	
	供暖与制冷
	项目供暖制冷采用空调
	新建

	环保工程
	废气
	汽油系统设置卸油、加油和储油油气回收系统，储罐油气经三次油气回收系统（油气冷凝+活性炭吸附）处理后由4m高通气管排放。

	
	废水
	职工生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排至陇县污水处理厂。

	
	噪声
	合理布局，选用低噪声设备，并在进出口设置禁鸣标志及减速带

	
	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾分类收集由当地环卫部门统一收集清运。

	
	
	危险废物
	设置危废贮存间，产生的危险废物妥善暂存后，交由有资质单位定期拉运处理。

	其他配套工程
	防渗工程
	油罐区采取单层罐+防渗池，埋地管道采用双层管道，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关要求，双层油罐、管道系统的渗漏检测均采用在线监测系统。进行分区防渗，油罐区、输油管道、危废贮存间采取重点防渗，加油区为一般防渗区，防渗能力等效黏土防水层不小于1.5m，其他为简单防渗。

	
	监控、消防工程
	储油罐设置电子液位仪，设置一套油气泄漏报警装置，对站区可视化监控系统更新维护。配套设置推车式干粉灭火器、干粉灭火器、消防沙池、消防桶、消防掀等。


二、环境保护目标

1、大气环境：经现场踏勘，项目厂界外500米范围内存在大气环境保护目标。

2、声环境：经现场踏勘，项目厂界外50米范围声环境保护目标为东关小区、东关村。

3、地下水：经现场勘查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：经现场踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。

项目各环境要素主要保护目标见下表2。

表2   项目500m 范围内空气环境保护目标一览表

	环境要素
	保护对象
	方向
	距离（m）
	保护规模（人）
	坐标
	保护目标或保护对策

	环境

空气
	东关小区
	西
	6
	102
	经度：106.869798

纬度：34.891735
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	
	东关村
	东
	48
	72
	经度：106.871499

纬度：34.891431
	

	
	泰和医院
	东北
	120
	70
	经度：106.871655

纬度：34.892750
	

	
	陇县人民法院
	东北
	370
	59
	经度：106.873945

纬度：34.894373
	

	
	陇县公安局
	西北
	389
	84
	经度：106.868001

纬度：34.894888
	

	
	陇县税务局
	西北
	384
	42
	经度：106.868897

纬度：34.894239
	

	声环境
	东关小区
	西
	6
	102
	经度：106.869798

纬度：34.891735
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准

	
	东关村
	东
	48
	7/35
	经度：106.871499

纬度：34.891431
	


三、主要环境影响及污染防治措施
表3   环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	储油罐
	NMHC
	一次油气回收系统
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	
	油气回收装置油气排放口
	NMHC
	二次、三次油气回收处理装置+1根4m高排气筒
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、NH3-N、SS、BOD5
	运营期生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入陇县污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级限值。

	声环境
	设备、出入车辆
	等效A声级
	低噪声设备、隔声减振；泵类置于地下，定期保养和维护设备；车辆出入减速，禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准限制要求。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	/
	统一分类收集，由环卫部门统一清运处理
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求

	
	危险废物
	油罐清理油泥、废活性炭、废油手套、棉纱
	收集后妥善暂存于危险废物贮存间，定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


表4   项目环保投资一览表
	治理工程
	环保设施内容
	数量
	投资（万元）

	废气
	非甲烷总烃
	卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油气排放处理系统，油气回收效率95%
	各1套
	15.0

	固废
	生活垃圾
	垃圾桶
	若干
	0.1

	
	危险废物
	危险废物贮存间（4m2）
	1间
	2.0

	废水
	地下水
	地下水监控井
	1口
	5.0

	
	
	场区地面硬化
	--
	计入总体工程

	
	
	罐区防渗
	--
	

	噪声
	设备
	隔声、减振等降噪处理
	--
	0.8

	环境风险
	卸油口设置围堰
	--
	1.8

	
	消防设备
	--
	3.0

	合计
	27.7


四、评价结论
1、项目建设的环境可行性
项目建设符合国家产业政策，在落实报告表提出的污染防治措施后，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。
2、报告表编制质量
报告表编制较规范，内容基本全面，工程污染因素分析基本清楚，反映了项目的环境影响特征，提出的环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。
五、报告表需要修改完善的内容
1、补充、完善项目与《环境保护部办公厅关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》、《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）、“三线一单”、饮用水源保护条例及等符合性分析，完善项目选址合理性。
2、完善建设内容、设备清单及参数、原辅材料种类及用量；细化三次油气回收工艺及参数等。

3、细化施工期扬尘污染防治措施；核实废气源强核算依据，校核油气排放浓度及排放量。
4、核实噪声设备数量、位置、源强及降噪效果，补充移动源噪声源强，校核噪声预测结果，结合敏感点细化施工期、运行期噪声防治措施。
5、明确固体废物产生种类及产生量核算依据，完善固体废物贮存方式及贮存设施环境管理要求。
6、明确地下水监测点位，并说明引用监测数据的有效性。补充土壤监测点位的原则及监测点位图。结合污染源、污染途径细化土壤、地下水防控措施，补充分区防渗图。
7、完善污染物排放量汇总表及环境保护措施监督检查清单及附图、附件。
根据与会代表其他意见修改、补充、完善。
[image: image1.png]BRI TR
BAFHAKRERSANN

23

T

(=TT

T AR GRRRFRA
AT AR
WAL, CRTERE
WAL BRNRRE (W)
Qoo 201, =1 WHK
MEPRNRS BN, £8T
e,

SRR GERRTAT |
RTRANARRERAECHT
LD, GERTE RN
SRIARE (WD)
Qo 201). -0 KN
R MRS A, CEORR
SiamnsR. Lr

RN, REREASE. T
IR, =
wizRERy.

TEEANRRAT. RENNIPE
SURRMHREARIAR, 11615,
e O

AR TR R
RN, R
T

B
2729, BERCORHKRIH, B
WUIRREABRE, @ re0.

FERAASNR, LR WEAR
AR AR, R
AN, RSB T
B, A .

CHERNASR. L. NEER
R, E B, 2r
e, R A
L0 AR, 8 F5052.

W PR
. TR
PRy

MR LR LA
W, S RRARIE AR
AR, £ ST,

W RN ARSI
M. L ARNA
RN, .
A LN AT,
.

A M R

BMRGAA, CHEERENS

MR, L. €

i, SRR R,

FARIEI, R, L
P

EREERHARL S TR
B A 0 .

R R ERAR
RRBE AR, 1.

W LRI LN RATHABAS SRR RS LET
o b .

o \‘Wl\

G W





[image: image2.png]€ e 0 ok 2 000 SR B R 5 )

BRI ERER
" % i s % &
i AT # T "' /~ﬁ

i TSR s 'S ;ﬂ,;’i [ﬂ

ES RO RTRARAD 1 Az ‘}7‘







